## PLANILHA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
Campus II - Diamantina
2° PAVIMENTO - PRÉDIO DE FISIOTERAPIA
ORÇAMENTO BÁSICO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PR. UNITÁRIO | VALOR
| DOS SERVIÇOS |  |  | (R$) | (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | ESCRITÓRIO DE OBRA TIPO A (3,30x7,70) EXCETO INST. HIDRÁULICA E ELÉTRICA | m² | 15
01.02 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA | m² | 12
01.03 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRA C/ ESCAVAÇÃO EXCL. REPARO | un. | 2
01.04 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRA | un. | 1
TOTAL DO ITEM 01
2 | SUPER - ESTRUTURA
02.01 | FORMA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12MM P/ ESTRUTURA REAPROVEITAMENTOS .3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | m² | 1659.45
02.02 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK >= 20,0 MPa, (1:1,5:3) - PREPARADO C/ BETONEIRA 2 | m³ | 110.63
02.03 | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS , INCLUSIVE VIBRAÇÃO | m³ | 110.63
02.04 | ARMAÇÃO AÇO CA50/60 P/ ESTRUTURA | kg | 13109.88
02.05 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 20 P/ 3,5KN/M² INCL. VIGOTAS, TIJOLOS, ARM.NEG. | m² | 1396.49
02.06 | VERGA 10x10 CM PRE-MOLDADA:CONCR. FCK=15 MPA(PREP. C/ BET.), CA60 / FORMA | m | 161.24
TOTAL DO ITEM 02
3 | PAREDES E PAINÉIS
03.01 | ALVENARIA 10CM TIJ. CER. FURADO 10X20X20CM ASSENTES C/ ARGAMASSA DE CIM/AREIA/SAIBRO 1:3:7 | m² | 239.46
03.02 | ALVENARIA 20CM TIJ. CER. FURADO 10X20X20CM ASSENTES C/ ARGAMASSA DE CIM/AREIA/SAIBRO 1:3:7 | m² | 1117.5
03.03 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA POLIDA | m² | 10.08
03.04 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM ASSENTES C/ ARG. CIM:CAL:AREIA 1:1/2:8 (VEDAÇÃO) | m² | 268.8
03.05 | FORRO DE PVC | m² | 18.75
TOTAL DO ITEM 03
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
04.01 | QDC de sobrepor de 54 circuitos | pç | 1
04.02 | QDC de sobrepor de 32 circuitos | pç | 1
04.03 | QDC de sobrepor de 12 circuitos | pç | 1
04.04 | QDC de sobrepor de 18 circuitos | pç | 1
04.05 | QDC de sobrepor de 24 circuitos | pç | 1
04.06 | Disjuntor tripolar 40A | pç | 7
04.07 | Disjuntor tripolar 100A | pç | 1
04.08 | Disjuntor tripolar 25A | pç | 1
04.09 | Disjuntor tripolar 50A | pç | 2
04.10 | Disjuntor tripolar 200A | pç | 1
04.11 | Disjuntor tripolar 250A | pç | 1
04.12 | Disjuntor tripolar 80A | pç | 2
04.13 | Disjuntor bipolar 16A | pç | 10
04.14 | Disjuntor monofásico 16A | pç | 10
04.15 | DR ln=63A, ls=30mA, 4 polos | pç | 2
04.16 | DR ln=100A, ls=30mA, 4 polos | pç | 1
04.17 | Dps : classe II, up=1,35 kv, uc=275V, lmax=20ka, lh=10ka | pç | 10
04.18 | Tomada 3p+T de embutir | pç | 15
04.19 | Abraçadeira D com Cunha/parafuso | pç | 210
04.20 | Tomada de ar condicionado de embutir | pç | 3
04.21 | Tomada 2p+T | pç | 210
04.22 | Conjunto de interruptor bipolar simples | pç | 18
04.23 | Conjunto de 2 interruptores bipolar simples | pç | 12
04.24 | Conjunto de 3 interruptores bipolar simples | pç | 3
04.25 | Conjunto de interruptor bipolar paralelo | pç | 2
04.26 | Conjunto de 2 interruptores bipolar paralelo | pç | 2
04.27 | Conjunto de 3 interruptores bipolar paralelo | pç | 3
04.28 | Condulete "X" duplo zincado com rosca e tampão de 3/4 | pç | 85
04.29 | Condulete "X" zincado com rosca e tampão de 3/4 | pç | 125
04.30 | Condulete triplo zincado com rosca e tampão de 3/4 | pç | 5
04.31 | Luminária de embutir com 2 lâmpadas fluorescentes de 16W e reator duplo eletrônico de alto fator de potência 220V | pç | 1
04.32 | Luminária de embutir com 2 lâmpadas fluorescentes de 32W e reator duplo elétrico de alto fator de potência 220V | pç | 2
04.33 | Cabo flexivel 25mm preto | mts | 80
04.34 | Cabo flexivel 25mm azul | mts | 60
04.35 | Cabo flexivel de 240mm verde | mts | 26
04.36 | Luminária de sobrepor com 2 lâmpadas fluorescentes de 32W e reator duplo eletrônico de alto fator de potência 220W | pç | 160
04.37 | Eletrocalha de aço zincado 200 x 100 | mts | 135
04.38 | Perfilado de aço zincado sem tampa 38 x 38 | mts | 270
04.39 | Eletroduto de aço zincado de 3/4 | mts | 125
04.40 | Prolongador para vergalhão 1/4 | pç | 25
04.41 | Parafuso cabeça lentilha alto travante rosca "ww" 1/4" comprimento 1/2" | pç | 750
04.42 | Porca sextavada rosca "WW" 1/4 | pç | 1500
04.43 | Arruela lisa rosca "WW" 1/4" | pç | 1500
04.44 | Parafuso cabeça sextavada e rosca soberba para bucha de nylon n°8 e 4,8 x 32 de comprimento | pç | 500
04.45 | Abraçadeira D com cunha de 1" 1/2 | pç | 9
04.46 | Bucha de nylon n° 8 e 4,8 x 32 de comprimento | pç | 270
04.47 | Cabo flexivel de 120mm preto | mts | 40
04.48 | Cabo flexivel de 120mm azul | mts | 16
04.49 | Cabo flexivel de 70mm verde ou amarelo | mts | 16
04.50 | Cabo flexivel de 150mm preto | mts | 210
04.51 | Cabo flexivel de 150mm azul | mts | 90
04.52 | Cabo flexivel de 95mm verde ou amarelo | mts | 10
04.53 | Cabo flexivel de 35mm preto | mts | 60
04.54 | Cabo flexivel de 35mm azul | mts | 30
04.55 | Cabo flexivel 2,5mm preto | mts | 2000
04.56 | Cabo flexivel 2,5mm vermelho | mts | 2000
04.57 | Cabo flexivel 2,5mm azul | mts | 2000
04.58 | Cabo flexivel 2,5mm branco | mts | 1500
04.59 | Cabo flexivel 10mm preto | mts | 250
04.60 | Cabo flexivel 10mm azul | mts | 100
04.61 | Cabo flexivel 10mm verde | mts | 100
04.62 | Cabo flexivel 6,0mm preto | mts | 75
04.63 | Cabo flexivel 6,0mm azul | mts | 25
04.64 | Cabo flexivel 6,0mm verde ou amarelo | mts | 25
04.65 | Cabo flexivel 16mm preto | mts | 100
04.66 | Cabo flexivel 16mm azul | mts | 50
04.67 | Cabo flexivel 16mm verde | mts | 100
04.68 | Curva zincada 90° de 3/4 | pç | 150
04.69 | Luva unidute lisa 3/4 | pç | 350
04.70 | Box 3/4 | pç | 100
04.71 | Unidute múltiplo de 3/4 | pç | 280
04.72 | Eletroduto galvanizado de 1"1/2 | mts | 10
04.73 | Curva 90° 1"1/2 | pç | 6
04.74 | Saida horizontal para eletroduto de 1"1/2 | pç | 6
04.75 | Luva unidute lisa de 1"1/2 | pç | 20
04.76 | Box de 1"1/2 | pç | 15
04.77 | "T" reto 90° 200 x 100 | pç | 12
04.78 | Curva de inversão para eletrocalha 200 x 100 | pç | 8
04.79 | Cotovelo reto 90° para eletrocalha 200 x 100 | pç | 32
04.80 | Flange para ligação em painel 200 x 100 | pç | 7
04.81 | Emenda interna perfurada 200 x 100 | pç | 75
04.82 | Terminal de fechamento 200 x 100 | pç | 10
04.83 | Suporte horizontal 200 x 100 | pç | 100
04.84 | Tampa com 2 posto redondo para condulete "T" duplo zincado de 3/4 | pç | 35
04.85 | Tampa com 1 posto redondo para condulete "T" zincado de 3/4 | pç | 130
04.86 | Emenda interna "L" para perfilado 38 x 38 mm | pç | 20
04.87 | Emenda interna "T" para perfilado 38 x 38 mm | pç | 135
04.88 | Emenda interna "X" para perfilado 38 x 38 mm | pç | 6
04.89 | Cantoneira "ZZ" para vergalhão | pç | 35
04.90 | Saida horizontal de eletroduto 3/4 para eletrocalha | pç | 80
04.91 | Gancho curto para luminária | pç | 350
04.92 | Gancho curto para perfilado 38 x 38 mm | pç | 200
04.93 | Caixa de tomada para perfilado 38 x 38 mm | pç | 350
04.94 | Emenda interna "I" para perfilado 38 x 38 mm | pç | 50
04.95 | Junção plana "L" para perfilado 38 x 38 mm | pç | 8
04.96 | Vergalhão rosca total 1/4" | mts | 500
04.97 | Terminal agulha 2,5mm | pç | 40
04.98 | Terminal olhau 2,5mm | pç | 40
04.99 | Terminal olhau 16mm | pç | 10
04.100 | Terminal olhau de 10mm | pç | 20
04.101 | Terminal agulha de 10mm | pç | 20
04.102 | Terminal agulha de 16mm | pç | 10
04.103 | Terminal olhau de 150mm | pç | 3
04.104 | Terminal agulha de 25mm | pç | 3
04.105 | terminal agulha de 120mm | pç | 6
04.106 | Terminal olhau de 95mm | pç | 3
04.107 | Tampa para condulete 3/4 com 1 posto para tomada simples | pç | 130
04.108 | Tampa para condulete 3/4 com 2 posto para tomada simples | pç | 45
04.109 | Tampa para condulete 3/4 com 3 posto para interruptor bipolar simples | pç | 3
04.110 | Tampa para condulete 3/4 com 2 posto para interruptor bipolar simples | pç | 10
04.111 | Tampa para condulete 3/4 com 1 posto para interruptor bipolar simples | pç | 35
04.112 | Fornecimento e montagem de QGBT conforme projeto | pç | 1
TOTAL DO ITEM 04
5 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
05.01 | PONTO DE ÁGUA FRIA TUBO PVC 1 1/4" | un. | 102
05.02 | PONTO ESGOTO PRIMÁRIO/ TUBO PVC 100MM | un. | 122
05.03 | VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1 ½” | pç | 11
05.04 | REGISTRO DE GAVETA Ø 3/4” | pç | 18
05.05 | CAIXA SIFONADA COM GRELHA 100x40mm | un. | 22
05.06 | VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO | un. | 9
TOTAL DO ITEM 05
6 | METAIS E ACESSÓRIOS
06.01 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA) MÉD LUXO 52X39CM C/ LADRÃO | un. | 2
06.02 | PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA DE 15X15CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un. | 19
06.03 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA DE 15X15CM S/ ALÇA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un. | 14
06.04 | BANCA GRANITO AMÊNDOA L=60CM E=3CM EM PAREDE, S/ APOIO | m² | 20.6
06.05 | BANCA AÇO INOXIDÁVEL 200X60CM C/ 2 CUBAS INOX EM PAREDE,SEM COMPLEMENTO | un. | 1
06.06 | TORNEIRA PRESSÃO CROMADA LONGA 3/4" PAREDE P/ PIA | un. | 12
06.07 | MISTURADOR CROMADO - P/ LAVATÓRIO | un. | 8
06.08 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA | un. | 8
06.09 | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL | un. | 7
06.10 | MICTÓRIO EM LOUÇA | un. | 5
06.11 | CHUVEIRO ELÉTRICO | un. | 12
06.12 | TANQUE EM AÇO ESCOVADO | un. | 2
06.13 | BANHEIRA COM MATERIAL TÉRMICO | un. | 2
06.14 | DUCHA HIGIÊNICA | un. | 28
06.15 | BARRA APOIO AÇO INOX 50 CM | un. | 40
06.16 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE REDONDO | un. | 4
06.17 | BANCADA EM ARDÓSIA | m² | 16.73
06.18 | TORNEIRA | un. | 10
06.19 | CUBA EM AÇO INOX, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO | un. | 8
TOTAL DO ITEM 06
7 | REVESTIMENTO INTERNO
07.01 | CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 C/ SIKA 1 E=0,5CM | m² | 883.85
07.02 | REBOCO PAULISTA C/ ARG. CIM/CAL/AREIA 1:2:8 PREP MECÂNICO E=2CM | m² | 1221.02
07.03 | EMBOÇO PAULISTA CIMENTO/AREIA 1:6 E=2,5CM | m² | 259.04
07.04 | ASSENTAMENTO AZULEJO BRANCO 15X15CM C/ ARG. COLANTE INCLUI EMBOÇO C/ ARG. DE CAL/AREIA 1:4 + 130KG DE CIMENTO E=2CM (JUNTA A PRUMO) | m² | 737.94
07.05 | CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 C/ SIKA 1 E=0,5CM | m² | 1014.29
07.06 | REBOCO PAULISTA C/ ARG. CIM/CAL/AREIA 1:2:8 PREP. MECÂNICO E=2CM | m² | 1014.29
07.07 | PEITORIL ARDÓSIA 2X15CM | m² | 23.3
TOTAL DO ITEM 07
8 | REVESTIMENTO EXTERNO
08.01 | CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 C/ SIKA1 E=0,5CM | m² | 1998.83
08.02 | REBOCO PAULISTA C/ ARG. CIM/CAL/AREIA 1:2:8 PREP. MECÂNICO E=2CM | m² | 1998.83
TOTAL DO ITEM 08
9 | PISOS INTERNOS
09.01 | CONTRAPISO (E = 12CM) C/ IMPERM. (E=3cm) | m² | 32.62
09.02 | PISO CERÂMICO PI-5 | m² | 622.76
09.03 | RODAPÉ DE CERÂMICA H=8CM | m | 273.57
09.04 | PISO VINILICO EM MANTA | m² | 51.59
09.05 | TABLADO DE MADEIRA IPÊ RÉGUAS | m² | 73.54
09.06 | PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 15CM | m² | 48.35
TOTAL DO ITEM 09
10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
10.01 | PORTA MAD. REGIONAL 2ª 60X210CM 2FLS 60X210X3,5CM C/ MARCO 2ª | un. | 28
10.02 | PORTA 0,80MX2,10M, COM FECHADURA CILÍNDRICA | un. | 53
10.03 | PORTA P/ SANITÁRIO 80X160CM COMP MAD 20MM C/ LAMINADO TEXTURIZADO, MARCO | un. | 8
TOTAL DO ITEM 10
11 | ESQUADRIAS METÁLICAS
11.01 | JANELA ALUMÍNIO CORRER VENEZIANA C/ BANDEIRA | m² | 90.72
11.02 | VENEZIANA DE ALUMÍNIO | m² | 380
11.03 | CORRIMÃO TUBULAR 11/2" H= 92 cm | m | 18
TOTAL DO ITEM 11
12 | VIDROS
12.01 | VIDRO LISO INCOLOR E=4,0MM COLOCADO EM ESQUADRIAS DE FERRO/MADEIRA | m² | 114.89
12.02 | FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO COM PORTAS | m² | 320
TOTAL DO ITEM 12
13 | PINTURA
13.01 | EMASSAMENTO PAREDE INTERNA 2 DEMÃOS C/ MASSA CORRIDA PVA | m² | 2312.19
13.02 | PINTURA PAREDES INTERNAS/TETOS | m² | 493.14
13.03 | PINTURA ACRÍLICA PAREDE EXTERNA 2 DEMÃOS | m² | 2969.01
13.04 | PINTURA ESMALTE FOSCO 2 DEMÃOS P/ MADEIRA | m² | 68.51
13.05 | PINTURA EM VERNIZ P/ MADEIRA APARELHADA DE BEIRAL | m² | 303.44
TOTAL DO ITEM 13
14 | AQUECIMENTO PARA PISCINAS
14.01 | AQUECIMENTO PARA PISCINA RAIA PROFUNDA (DIMENSÕES 10,00 X 2,50 X 2,50 ) VOLUME 63.000,00 LITROS
14.01.01 | AQUECIMENTO A GÁS - Delta = 14 gruas. Temperatura = 30 graus; Volume piscina = 63.000 Litros; Aquecimento inicial previsto com capa = 21 horas; Aquecimento Diário previsto com capa = 5 horas; 03 Aquecedores a gás automáticos com potência total 59.892 kcal/hora ESPECIAL para piscina. 01 Bainha de cobre para bomba. 03 Filtros y ½. 01 Unicontrol – Quadro de comando com controle de temperatura de água através de um termostato digital e timer para programação horária do sistema de aquecimento com unidade de carga para a proteção elétrica. 01 Bomba com pré-filtro potencia ¾ CV marca JACUZZI OU SIMILAR. 06 Engates flexível ½ água 40cm. 03 Engates flexíveis gás ½ 40 cm. 03 Conjuntos de chaminé 137 mm (3,0 metros) | vb | 1
14.01.02 | QUADRO DE COMANDO PARA PISCINA - 01 Quadro de comando – automação e controle para PISCINA: Aquecimento gás, Sistema de filtragem. COMANDO: Liga e desliga equipamentos. AUTOMAÇÃO: Permite programações horárias e controle de temperatura. PROTEÇÃO: disjuntores, contatores, reles de sobrecargas e DR contra fuga de corrente | UND. | 1
14.01.03 | SISTEMA DE FILTRAGEM - 01 Filtro para piscina completo com bomba 1.0 Cv , areia marca Jacuzzi OU SIMILAR | VB | 1
14.01.04 | DISPOSITIVOS - 02 Drenos de fundo 15 x 15 x 2. 02 Dispositivos de aspiração latão cromado 1 ½ .06 Dispositivos de retorno latão cromado 1 ½ . 01 Dispositivo entrada dágua 1 1/2. 01 Dispositivo ladrão 120 x 66 | vb | 1
14.02 | AQUECIMENTO PARA PISCINA TERAPÉUTICA (DIMENSÕES 10 X 7,50 X 1,35 ) VOLUME 10.250,00 LITROS
14.02.01 | AQUECIMENTO A GÁS - Delta = 18 gruas; Temperatura = 34 graus; Volume piscina = 101.250 Litros; Aquecimento inicial previsto com capa = 32 horas; Aquecimento Diário previsto com capa = 8 horas; 04 Aquecedores a gás automáticos com potência total 79.784 kcal/hora ESPECIAL para piscina; 01 Bainha de cobre para bomba; 04 Fontes eliminadora de pilha; 04 Filtros y 1/2 ; 01 Unicontrol – Quadro de comando com controle de temperatura de água através de um termostato digital e timer para programação horária do sistema de aquecimento com unidade de carga para a proteção elétrica; 01 Bomba com pré-filtro potência 1.0 CV marca JACUZZI OU SIMILAR; 08 Engates flexível ½ água 40cm; 04 Engates flexíveis gás ½ 40 cm; 04 Conjuntos de chaminé 137 mm (3,0 metros) | vb | 1
14.02.02 | QUADRO DE COMANDO PARA PISCINA - 01 Quadro de comando – automação e controle para PISCINA: Aquecimento gás, Sistema de filtragem. COMANDO: Liga e desliga equipamentos. AUTOMAÇÃO: Permite programações horárias e controle de temperatura . PROTEÇÃO: disjuntores, contatores, reles de sobrecargas e DR contra fuga de corrente | UND. | 1
14.02.03 | DISPOSITIVOS- 02 Drenos de fundo 15 x 15 x 2. 02 Dispositivos de aspiração latão cromado 1 ½. 06 Dispositivos de retorno latão cromado 1 ½. 01 Dispositivo entrada dágua 1 ½. 01 Dispositivo ladrão 120 x 66 | VB | 1
14.02.04 | SISTEMA DE FILTRAGEM 01 Filtro para piscina completo com bomba 1 ½ Cv , areia marca Jacuzzi OU SIMILAR. | vb | 1
TOTAL DO ITEM 14
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.01 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 1019.24
15.02 | GRAMA BATATAIS | m² | 2350
TOTAL DO ITEM 15
VALOR TOTAL COM BDI
________________________________________________________
Obs. Referencia:
Valor Médio pesquisado em SINAPI(CEF) e SETOP/JEQUITINHONHA

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/ MG
Construção do 2º PAVIMENTO DO PRÉDIO DA FISIOTERAPIA
Localização: CAMPUS JK Diamantina/MG
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | MES 01 |  | MES 02 |  | MES 03 |  | MES 04 |  | MES 05 |  | MES 06
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0!
2 | SUPERESTRUTURA | #DIV/0!
3 | PAREDES E PAINEIS | #DIV/0!
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0!
5 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | #DIV/0!
6 | METAIS E ACESSÓRIOS | #DIV/0!
7 | REVESTIMENTO INTERNO | #DIV/0!
8 | REVESTIMENTO EXTERNO | #DIV/0!
9 | PISOS INTERNOS | #DIV/0!
10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | #DIV/0!
11 | ESQUADRIAS METÁLICAS | #DIV/0!
12 | VIDROS | #DIV/0!
13 | PINTURA | #DIV/0!
14 | AQUECIMENTO PARA PISCINAS | #DIV/0!
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0!
(R$) SIMPLES
(%) SIMPLES
(R$) ACUMULADO
(%) ACUMULADO
____________________________________________________________