## Orçamento
ANEXO XI - MODELO DE ORÇAMENTO SINTÉTICO (PROPOSTA DE PREÇOS) - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DAS ENGENHARIAS - UFVJM
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
1.0 | INSTALAÇÕES DA OBRA
1.1 | 74242/001-SINAPI | BARRAÇÃO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS *Refeitorio, vestuário, banheiro, deposito) | m² | 50 |  | 0
1.2 | 73805/001- SINAPI | BARRAÇÃO DE OBRA PARA ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇOES ES ELETRICAS E ESQUADRIAS | m² | 15 |  | 0
1.3 | 73960/001-SINAPI | LIGAÇOES PROVISORIAS AGUA/ESGOTO NO CANT. OBRA C/ESCAVAÇÃO | un | 1 |  | 0
1.4 | 73960/001-SINAPI | INSTAL/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA | unid | 1 |  | 0
1.5 | 74209/001-SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 12 |  | 0
1.6 | SINAPI -74207/001 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM | M³ | 30 |  | 0
1.7 | SETOP | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1 |  | 0
Custo Total do Item 1 | [5 empty] | 0
2.0 | ESQUADRIAS
2.1 | SINAPI - 74071/002 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES, INCLUSO VIDROS | m² | 32.58 |  | 0
Custo Total do Item 2 | [5 empty] | 0
3.0 | ESPELHO
3.1 | SINAPI 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M LASTIFICADO COLADO | m² | 31.2 |  | 0
Custo Total do Item 3 | [5 empty] | 0
4.0 | PEDRAS
4.1 | SETOP - BAN-ARD-010 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | m² | 217.58 |  | 0
4.2 | SINAPI - 5999 | AZULEJO 2A 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS A PRUMO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | m² | 29.65 |  | 0
Custo Total do Item 4 | [5 empty] | 0
5.0 | LOUÇAS E METAIS
5.1 | SINAPI - 73947/011 | VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid | 54 |  | 0
5.2 | SINAPI - 73947/005 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid | 18 |  | 0
5.3 | SINAPI - 73949/005 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unid | 60 |  | 0
5.4 | SINAPI - 73949/007 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, ALTO PADRÃO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unid | 18 |  | 0
5.5 | SINAPI - 73949/001 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unid | 10 |  | 0
5.6 | SETOP - ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM | Unid | 24 |  | 0
5.7 | SINAPI - 6004 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unid | 54 |  | 0
5.8 | SETOP - ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | Unid | 35 |  | 0
5.9 | SETOP - ACE-SAB-025 | PORTA SABÃO LÍQUIDO, PLÁSTICO MIX, BRANCO | Unid | 35 |  | 0
5.10 | SINAPI - 73947/007 | LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) MED LUXO 52X39CM C/LADRAO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid | 54 |  | 0
5.11 | SINAPI - 73911/002 | CUBA ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/ 2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unid | 18 |  | 0
5.12 | SINAPI - 74146/001 | TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid | 1 |  | 0
5.13 | SETOP - MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" A 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid | 54 |  | 0
Custo Total do Item 5 | [5 empty] | 0
6.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
6.1 | SINAPI - 72441 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unid | 17 |  | 0
6.2 | SINAPI - 72453 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unid | 17 |  | 0
6.3 | SINAPI - 72542 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unid | 17 |  | 0
6.4 | SINAPI - 72459 | TE SANITARIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unid | 13 |  | 0
6.5 | SINAPI - 72573 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unid | 13 |  | 0
6.6 | SINAPI - 72629 | LUVA PVC ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unid | 18 |  | 0
6.7 | SINAPI - 72709 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unid | 20 |  | 0
6.8 | SINAPI - 73639 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unid | 6 |  | 0
6.9 | SINAPI - 75051/001 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 85 |  | 0
6.10 | SINAPI - 74090/002 | TUBO PVC ROSCÁVEL AGUA FRIA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 65 |  | 0
6.11 | SINAPI - 75051/004 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 90 |  | 0
6.12 | SINAPI - 75051/005 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 |  | 0
6.13 | SINAPI - 74165/003 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 |  | 0
6.14 | SINAPI - 74089/001 | TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 65 |  | 0
6.15 | SETOP HID-TUB-090 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1200 MM | M | 156 |  | 0
6.16 | SINAPI 74206/001 | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDE EM ALVENARIA | UNID. | 18 |  | 0
Custo Total do Item 6 | [5 empty] | 0
7.0 | INSTALAÇÕES
7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1.1 | SINAPI - 72331 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES,250V/10A. | PÇ | 215 |  | 0
7.1.2 | PESQUISA DE MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR 3W, 250V/10A. | PÇ | 24 |  | 0
7.1.3 | SETOP - ELE-TOM-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P + T, 250V/10A. | PÇ | 972 |  | 0
7.1.4 | SETOP - ELE-TOM-015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P + T, 250V/20A. | PÇ | 19 |  | 0
7.1.5 | SINAPI - 72339 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 3P + T, 250V/20A. | PÇ | 2 |  | 0
7.1.6 | SINAPI -73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | CJ | 368 |  | 0
7.1.7 | SINAPI - 73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | CJ | 183 |  | 0
7.1.8 | SINAPI -73861/008 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PÇ | 430 |  | 0
7.1.9 | SINAPI - 73861/005 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PÇ | 527 |  | 0
7.1.10 | SINAPI - 73861/020 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 36 |  | 0
7.1.11 | PESQUISA DE MERCADO | CONDULETES TIPO L, 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PÇ | 110 |  | 0
7.1.12 | PESQUISA DE MERCADO | CONDULETES TIPO TB, 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PÇ | 15 |  | 0
7.1.13 | SINAPI - 73861/011 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PÇ | 124 |  | 0
7.1.14 | SINAPI - 72309 | ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, ROSQUEÁVEL, PESADOS,DIÂMETRO 1 “ , DE FABRICAÇÃO PASCOAL OU SIMILAR. | M | 448 |  | 0
7.1.15 | SINAPI - 72308 | ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, ROSQUEÁVEL, PESADOS,DIÂMETRO 3/4 “ , DE FABRICAÇÃO PASCOAL OU SIMILAR. | M | 1520 |  | 0
7.1.16 | PESQUISA DE MERCADO | JUNÇÃO INTERNA PERFURADA | Unid | 428 |  | 0
7.1.17 | PESQUISA DE MERCADO | "T" HORIZONTAL 200X100MM | Unid | 10 |  | 0
7.1.18 | PESQUISA DE MERCADO | CURVA 90º VERTICAL 100X100MM | Unid | 9 |  | 0
7.1.19 | PESQUISA DE MERCADO | CURVA 90º VERTICAL 200X100MM | Unid | 10 |  | 0
7.1.20 | PESQUISA DE MERCADO | CURVA 90º HORIZONTAL 100X100MM | Unid | 9 |  | 0
7.1.21 | PESQUISA DE MERCADO | CURVA 90º HORIZONTAL 200X100MM | Unid | 13 |  | 0
7.1.22 | SETOP - ELE-CAL-065 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 204 |  | 0
7.1.23 | SETOP - ELE-CAL-070 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 443 |  | 0
7.1.24 | SETOP - ELE-CAL-080 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 400 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 4 |  | 0
7.1.25 | SETOP - ELE-PER-025 | PERFILADO EM FERRO GALVANIZADO, PERFURADO, 38 x 38 mm | M | 630 |  | 0
Custo Total do Item 7.1 | [5 empty] | 0
7.2 | CABOS ELÉTRICOS PARA BAIXA TENSÃO
7.2.1 | SINAPI - 73860/007 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8418 |  | 0
7.2.2 | SINAPI -73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12794 |  | 0
7.2.3 | SINAPI - 73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9100 |  | 0
7.2.4 | SINAPI - 73860/011 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1790 |  | 0
7.2.5 | SINAPI -73860/012 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1300 |  | 0
7.2.6 | SINAPI -73860/013 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 550 |  | 0
7.2.7 | SETOP - ELE-CAB-040 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 35 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 1800 |  | 0
7.2.8 | SINAPI - 73860/014 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 170 |  | 0
7.2.9 | SINAPI - 73860/016 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 190 |  | 0
7.2.10 | SINAPI - 73860/018 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 300 |  | 0
7.2.11 | SINAPI - 73860/020 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 240 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ALIMENTAÇÃO PARA QDC's | M | 190 |  | 0
Custo Total do Item 7.2 | [5 empty] | 0
7.3 | QUADROS ELÉTRICOS
7.3.1 | QUADRO QDG
7.3.1.1 | SINAPI - 74131/008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 8 |  | 0
7.3.1.2 | SINAPI -74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 4 |  | 0
7.3.1.3 | SINAPI -74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 4 |  | 0
7.3.1.4 | SINAPI -74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 4 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.1 | [5 empty] | 0
7.3.2 | QUADRO QDC 1
7.3.2.1 | SINAPI -74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 |  | 0
7.3.2.2 | SINAPI -74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
7.3.2.3 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 6 |  | 0
7.3.2.4 | SINAPI -74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 5 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.2 | [5 empty] | 0
7.3.3 | QUADRO QDC 2
7.3.3.1 | SINAPI -74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 |  | 0
7.3.3.2 | SINAPI -74130/008 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
7.3.3.3 | SINAPI -74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 3 |  | 0
7.3.3.4 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
7.3.3.5 | SINAPI -74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.3 | [5 empty] | 0
7.3.4 | QUADRO QDC 2A
7.3.4.1 | SINAPI -74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 |  | 0
7.3.4.2 | SINAPI -74130/007 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
7.3.4.3 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 |  | 0
7.3.4.4 | SINAPI -74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 31 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.4 | [5 empty] | 0
7.3.5 | QUADRO QDC 2B
7.3.5.1 | SINAPI -74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 |  | 0
7.3.5.2 | SINAPI -74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
7.3.5.3 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 7 |  | 0
7.3.5.4 | SINAPI -74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 8 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.5 | [5 empty] | 0
7.3.6 | QUADRO QDC 3
7.3.6.1 | SINAPI -74131/008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 |  | 0
7.3.6.2 | SINAPI -74130/008 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
7.3.6.3 | SINAPI -74130/007 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
7.3.6.4 | SINAPI -74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 |  | 0
7.3.6.5 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 |  | 0
7.3.6.6 | SINAPI -74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.6 | [5 empty] | 0
7.3.7 | QUADRO QDC 3A
7.3.7.1 | SINAPI -74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 |  | 0
7.3.7.2 | SINAPI -74130/007 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
7.3.7.3 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 |  | 0
7.3.7.4 | SINAPI -74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 30 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.7 | [5 empty] | 0
7.3.8 | QUADRO QDC 3B
7.3.8.1 | SINAPI -74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 |  | 0
7.3.8.2 | SINAPI -74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
7.3.8.3 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 7 |  | 0
7.3.8.4 | SINAPI -74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 7 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.8 | [5 empty] | 0
7.3.9 | QUADRO QD 1L
7.3.9.1 | SINAPI -74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 |  | 0
7.3.9.2 | SINAPI -74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
7.3.9.3 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 6 |  | 0
7.3.9.4 | SINAPI -74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 5 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.9 | [5 empty] | 0
7.3.10 | QUADRO QD 2L
7.3.10.1 | SINAPI -74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 |  | 0
7.3.10.2 | SINAPI -74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
7.3.10.3 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 7 |  | 0
7.3.10.4 | SINAPI -74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 4 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.10 | [5 empty] | 0
7.3.11 | QUADRO QD 3L
7.3.11.1 | SINAPI -74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 |  | 0
7.3.11.2 | SINAPI -74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
7.3.11.3 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 7 |  | 0
7.3.11.4 | SINAPI -74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 4 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.11 | [5 empty] | 0
7.3.12 | QUADRO QD 4L
7.3.12.1 | SINAPI -74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 |  | 0
7.3.12.2 | SINAPI -74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
7.3.12.3 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 6 |  | 0
7.3.12.4 | SINAPI -74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 3 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.12 | [5 empty] | 0
7.3.13 | QUADRO QD 5L
7.3.13.1 | SINAPI -74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 |  | 0
7.3.13.2 | SINAPI -74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
7.3.13.3 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 7 |  | 0
7.3.13.4 | SINAPI -74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 3 |  | 0
7.3.13.5 | SINAPI -74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.13 | [5 empty] | 0
7.3.14 | QUADRO QD 6L
7.3.14.1 | SINAPI -74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 |  | 0
7.3.14.2 | SINAPI -74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 |  | 0
7.3.14.3 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 4 |  | 0
7.3.14.4 | SINAPI -74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.14 | [5 empty] | 0
7.3.15 | QUADROS QD 7L E 8L
7.3.15.1 | SINAPI -74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 2 |  | 0
7.3.15.2 | SINAPI -74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 |  | 0
7.3.15.3 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 10 |  | 0
7.3.15.4 | SINAPI -74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.15 | [5 empty] | 0
7.3.16 | QUADRO QD 9L
7.3.16.1 | SINAPI -74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 |  | 0
7.3.16.2 | SINAPI -74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
7.3.16.3 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 5 |  | 0
7.3.16.4 | SINAPI -74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
7.3.16.5 | SINAPI -74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.16 | [5 empty] | 0
7.3.17 | QUADRO QD 10L
7.3.17.1 | SINAPI -74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 |  | 0
7.3.17.2 | SINAPI -74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
7.3.17.3 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 4 |  | 0
7.3.17.4 | SINAPI -74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 |  | 0
7.3.17.5 | SINAPI -74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.17 | [5 empty] | 0
7.3.18 | QUADRO QD 11L
7.3.18.1 | SINAPI -74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 |  | 0
7.3.18.2 | SINAPI -74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
7.3.18.3 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 6 |  | 0
7.3.18.4 | SINAPI -74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 |  | 0
7.3.18.5 | SINAPI -74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.18 | [5 empty] | 0
7.3.19 | QUADROS AC2 E AC3
7.3.19.1 | SINAPI -74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 2 |  | 0
7.3.19.2 | SINAPI -74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 |  | 0
7.3.19.3 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 28 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.19 | [5 empty] | 0
7.3.20 | QUADRO QDC 1
7.3.20.1 | SINAPI -74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 |  | 0
7.3.20.2 | SINAPI -74130/007 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0
7.3.20.3 | SINAPI -74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 |  | 0
7.3.20.4 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 6 |  | 0
7.3.20.5 | SINAPI -74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 8 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.20 | [5 empty] | 0
7.3.21 | QUADROS QDC 2 E QDC 3
7.3.21.1 | SINAPI -74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 2 |  | 0
7.3.21.2 | SINAPI -74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 |  | 0
7.3.21.3 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 16A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 18 |  | 0
7.3.21.4 | SINAPI - 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 28 |  | 0
Custo Total do Item 7.3.21 | [5 empty] | 0
Custo Total do Item 7.3 | [5 empty] | 0
7.4 | ATERRAMENTO
7.4.1 | SINAPI - 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | Unid | 5 |  | 0
7.4.2 | SINAPI - 72930 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 |  | 0
Custo Total do Item 7.4 | [5 empty] | 0
Total do Item 7.0 | [5 empty] | 0
8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 | SINAPI - 73904/002 | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM | m³ | 51.02 |  | 0
8.2 | SINAPI - 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 255.12 |  | 0
8.3 | SINAPI - 73892/002 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | m² | 462.18 |  | 0
8.4 | SINAPI -9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 7708.38 |  | 0
8.5 | SINAPI - 74236/01 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 3619.06 |  | 0
Custo Total do Item 8.0 | [5 empty] | 0
09.00 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 0 | 100
09.01 | SETOP - MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % |  | 0.5% | 0
Total do item 10 | [5 empty] | 0
TOTAL DA OBRA SEM BDI | [5 empty] | 0
BDI (_____%) | [5 empty] | 0
TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 0
VALOR POR METRO QUADRADO | [5 empty] | 0
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
A Comissão irá avaliar, separadamente, os itens, subitens e totais de cada planilha como critério de julgamento.
Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que omitirem ou deixarem de cotar os custos de qualquer item, ou sub-item, especificados na Planilha de Preços e Quantitativos.

## Cronograma
CRONOGRMA FÍSICO FINANCEIRO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ADEQUAÇÕES DOS PRÉDIOS DAS ENGENHARIAS - UFVJM
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS |  | 5 MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | INSTALAÇÕES DA OBRA
2.0 | ESQUADRIAS
3.0 | ESPELHO
4.0 | PEDRAS
5.0 | LOUÇAS E METAIS
6.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.2 | CABOS ELÉTRICOS PARA BAIXA TENSÃO
7.3 | QUADROS ELÉTRICOS
7.4 | ATERRAMENTO
8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
(R$) SIMPLES
(%) SIMPLES
(R$) ACUMULADO
(%) ACUMULADO

## COMP DE CUSTO
ANEXO XII - MODELO COMPOSIÇÃO CUSTOS UNITÁRIOS (PLANILHA ORÇAMENÁRIA ANALÍTICA - DEMONSTRAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS) - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ADEQUAÇÕES DOS PRÉDIOS DAS ENGENHARIAS - UFVJM
1.0 | INSTALAÇÕES DA OBRA
01.01 | 74242/001-SINAPI | BARRAÇÃO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS *Refeitorio, vestuário, banheiro, deposito)
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 367 | AREIA GROSSA | M³ | 0.03 |  | 0
| 12296 | BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA | UN. | 0.15 |  | 0
| 11865 | CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO REDONDA C/ TAMAPA 500L | UN. | 0.03 |  | 0
| 10425 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0 CM OU EQUIV - PADRÃO POPULAR | UN. | 0.03 |  | 0
| 9868 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | M | 0.37 |  | 0
| 1031 | TUBO DE DESCIDA (DESCARGA) EXTERNO PVC P/ CX DESCARGA EXTERNA - 40MM X 1,60 M | UN. | 0.03 |  | 0
| 1030 | CAIXA DESCARGA PLASTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO - CAPACIDADE 9 LITROS | UN. | 0.03 |  | 0
| 938 | FIO RIGIDO, ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V 1,5 MM² | M | 0.02 |  | 0
| 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.95 |  | 0
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I - 32 | KG | 12.67 |  | 0
| 2425 | DOBRADIÇA AÇO ZINCADO 3 X 3" SEM ANEIS | UN. | 4.9 |  | 0
| 5069 | PREGO DE AÇO 17 X 27 | KG | 0.28 |  | 0
| 5088 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO | UN. | 0.09 |  | 0
| 3764 | LAMPADA INCANDECENTE 60W | UN. | 0.15 |  | 0
| 4425 | PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 6 X 12CM NÃO APARELHADA | M | 0.03 |  | 0
| 4430 | PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 6CM NÃO APARELHADA | M | 1.3 |  | 0
| 4509 | PEÇA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NÃO APARELHADA | M | 3.83 |  | 0
| 4721 | PEDRA BRITA N 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) | M³ | 0.03 |  | 0
| 13415 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRÃO POPULAR | UN. | 0.03 |  | 0
| 4750 | PEDREIRO | H | 0.36 |  | 0
| 9836 | TUBO DE PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688 | M | 0.31 |  | 0
| 6111 | SERVENTE | H | 1.9 |  | 0
| 6140 | BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) | UN. | 0.03 |  | 0
| 6141 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | UN. | 0.06 |  | 0
| 6146 | SIFÃO PLASTICO P/ LAVATÓRIO/PIA TIPO COPO 11/4" | UN. | 0.03 |  | 0
| 6158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRÃO P/ LAVATORIO | UN. | 0.03 |  | 0
| 7191 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA VOGATEX 4 MM 2,44 X 0,50 M | UN. | 1.53 |  | 0
| 7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES | UN. | 0.03 |  | 0
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.16 |  | 0
| 3080 | FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA POPULAR | CJ | 0.09 |  | 0
| 10420 | VASO SANITARIO SINFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO POPULAR | UN. | 0.03 |  | 0
| 11753 | REGISTRO PRESSÃO 3/4" REF 1400 | UN. | 0.03 |  | 0
| 12128 | INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV. | UN. | 0.15 |  | 0
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.16 |  | 0
| 1357 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1 M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | UN. | 0.51 |  | 0
| 1966 | CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESGOTO PREDIAL DN 100MM | UN. | 0.03 |  | 0
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentada composição de custos de todos os itens e subitens da planilha de orçamento sintético.
Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica.
Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores das planilhas em função das composições apresentadas pela UFVJM.