## PLANILHA
MODELO ORÇAMENTO SINTÉTICO (PROPOSTA DE PREÇOS) MUSEU E ARQUIVO HISTÓRICO CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
SUBTOTAL SEM BDI | [5 empty] | 0
TOTAL DE BDI | [5 empty] | 0
SUBTOTAL COM BDI | [5 empty] | 0
Item | Código | Descrição | Und | Qtd | R$ Unitário | R$ Subtotal
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - CONF. DEMOSTRATIVO EM ANEXO | und | 1 |  | 0
1.2 | ADM-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONF. DEMOSTRATIVO EM ANEXO | und | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
2.0 | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | SINAPI - 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 9 |  | 0
2.2 | SINAPI - 3805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO ES ELETRICAS E ESQUADRIAS | m² | 25 |  | 0
2.3 | SINAPI - 74242/001 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | m² | 86 |  | 0
2.4 | SINAPI - 74210/001 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m² | 25.41 |  | 0
2.5 | SINAPI - 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | und | 1 |  | 0
2.6 | SINAPI - 73659-74218/001-74217/002 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA DE AGUA EXCL FORN MEDIDOR | und | 2 |  | 0
2.7 | SINAPI - 73784/002 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE | und | 2 |  | 0
2.8 | SINAPI - 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X | m² | 316.55 |  | 0
2.9 | SINAPI - 74077/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 3844 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | SINAPI - 73822/002 | LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL | m² | 4844 |  | 0
3.2 | SETOP -TER-ATE-010 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | m² | 2794.33 |  | 0
3.3 | SINAPI - 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | m² | 686.52 |  | 0
3.4 | SINAPI - 74140/003 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM | m³ | 2107.81 |  | 0
0
4.0 | FUNDAÇÃO
4.1 | SINAPI - 73447 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M | m³ | 555.42 |  | 0
4.2 | SINAPI - 73965/001 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 450 |  | 0
4.3 | SINAPI - 73964/006 | REATERRO MANUAL DE VALAS | m³ | 30 |  | 0
4.4 | SINAPI - 74115/001 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m³ | 25.02 |  | 0
4.5 | SINAPI - 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | m³ | 500.4 |  | 0
4.6 | SINAPI - 74023/002 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 40M | m³ | 500.4 |  | 0
4.7 | SINAPI - 74157/001 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES. | m³ | 500.4 |  | 0
4.8 | SINAPI - 74074/002 | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DEMOLDANTE | m² | 1472.5 |  | 0
4.9 | SINAPI - 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 8401.3 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | SINAPI - 74106/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇOES, BALDRAMES, EM DUAS DEMAOS | m² | 249.054 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
6.0 | ESTRUTURAL
6.1 | SINAPI - 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | m³ | 583.28 |  | 0
6.2 | SINAPI - 74075/002 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | m² | 5166.1 |  | 0
6.3 | SINAPI - 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 5056.9 |  | 0
6.4 | SINAPI - 74157/001 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO | m³ | 5166.1 |  | 0
6.5 | SINAPI - 74202/002 | LAJE PRE-MOLDADA P/fORRO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (R EAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 1069.7 |  | 0
6.6 | SINAPI - 74112 | LAJE MACICA CONCRETO FCK=25MPA E=8CM, INCL. FORMA PLASTIFICADA 18MM / ESCORAMENTO MAD SERRADA C/REAP. 12X E 95,0KG ACO CA-50/60 /M3 | M³ | 637.21 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
7.0 | ALVENARIAS
7.1 | SINAPI - 73935/002 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM | m² | 3065.398 |  | 0
7.2 | SINAPI - 73935/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM | m² | 183.806 |  | 0
7.3 | SINAPI - 73499 | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA | m³ | 7.9761 |  | 0
7.4 | SETOP - DIV-PED-010 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 29.88 |  | 0
7.5 | SINAPI - 73998/001 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 202.6 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
8.0 | COBERTURA
8.1 | SINAPI - 72111 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 15M | m² | 1471.05 |  | 0
8.2 | SETOP - COB-TEL-050 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, DUPLA COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO | m² | 1471.05 |  | 0
8.3 | SINAPI - 72109 | RUFOS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 561.74 |  | 0
8.4 | SETOP - PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO,INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 73.5525 |  | 0
8.5 | SINAPI - 41602 | FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M,LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) | m² | 637.21 |  | 0
8.6 | SINAPI - 73792/1 | FORRO EM PLACA DE GESSO PRE-MOLDADA LISO, ESPESSURA CENTRAL 12MM E NAS BORDAS 30MM, PLACAS 60X60CM, BISOTADO, INCLUSO ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 71.66 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
9.0 | PISO
9.1 | SINAPI - 6042 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC... | m³ | 74.858 |  | 0
9.2 | SINAPI - 73919/006 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 1935.36 |  | 0
9.3 | SINAPI - 73829/001 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | m² | 1935.36 |  | 0
9.4 | SINAPI - 73985/001 | RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m | 1421.24 |  | 0
9.5 | SETOP - PIS-FAI-005 | FAIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS DE ESCADA | m | 15.46 |  | 0
9.6 | PESQUISA DE MERCADO | PISO EM CARPETE SINTETICA ESPESSURA 7MM, PASTILHADO, ASSENTADO EM COLA | m² | 100.584 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
10.0 | ESQUADRIAS
10.01 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
10.01.01 | SINAPI - 73910/001 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | und | 1 |  | 0
10.01.02 | SINAPI - 73910/006 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | und | 14 |  | 0
10.01.03 | SINAPI - 73910/007 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | und | 3 |  | 0
10.01.04 | SINAPI - 73910/008 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | und | 9 |  | 0
10.02 | ACABAMENTO
10.02.01 | SINAPI - 74068/002 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | und | 17 |  | 0
10.02.02 | SINAPI - 74069/001 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | und | 1 |  | 0
10.03 | ESQUADRIAS METALICAS
10.03.01 | SINAPI - 74067/004 | JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, LINHA 25 | m² | 268.84 |  | 0
10.04 | VIDROS
10.04.01 | SINAPI - 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 341.94 |  | 0
10.04.02 | SINAPI - 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM | m² | 332.904 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
11.00 | REVESTIMENTOS
11.01 | REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO
11.01.01 | SINAPI - 5974 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 8152.662 |  | 0
11.01.02 | SINAPI - 5978 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE TRACO 1:2:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | m² | 8152.662 |  | 0
11.01.03 | SINAPI - 73925/002 | AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | m² | 171.18 |  | 0
11.02 |  | REVESTIMENTO TETO
11.02.01 | SINAPI - 5974 | CHAPISCO EM TETO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 1935.36 |  | 0
11.02.02 | SINAPI - 5978 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | m² | 1935.36 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
12.00 | PINTURA
12.01 | PINTURA INTERNO/EXTERNO
12.01.01 | SINAPI - 73751/001 | FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO | m² | 7981.482 |  | 0
12.01.02 | SINAPI - 73955/002 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 7981.482 |  | 0
12.01.03 | SINAPI - 73750/001 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS |  | 7981.482 |  | 0
12.02 | PINTURA TETO
12.02.01 | SINAPI - 73751/001 | FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO | m² | 908.38 |  | 0
12.02.02 | SINAPI - 73955/002 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX ACRILICO PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 908.38 |  | 0
12.02.03 | SINAPI - 73750/001 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 908.38 |  | 0
12.03 | PINTURA DE ESQUADRIAS
12.03.01 | SINAPI - 73954/001 | EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 224.19 |  | 0
12.03.02 | SINAPI - 73832/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | m² | 224.19 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
13.00 | INSTALAÇÕES ELETRICA
13.01 | SETO P- ELE-CAL-045 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | m | 312 |  | 0
13.02 | SETOP - ELE-PER-025 | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38 X 38 MM | m | 572 |  | 0
13.03 | SETOP -ELE-CAN-010 | CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 MM | m | 519 |  | 0
13.04 | SETOP - ELE-PER-070 | SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO | und | 874 |  | 0
13.05 | SETOP -ELE-PER-080 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO | und | 185 |  | 0
13.06 | SINAPI - 72308 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 435 |  | 0
13.07 | SINAPI - 72309 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 6 |  | 0
13.08 | SINAPI - 55868 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4), FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 44 |  | 0
13.09 | SINAPI - 73798/004 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 75MM (3") - CONSTRUCAO LINHA DUPLA | und | 30 |  | 0
13.10 | SINAPI - 73798/001 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2") - CONSTRUCAO LINHA SIMPLES | m | 95 |  | 0
13.11 | SETOP - ELE-MAN-005 | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1/2" | m | 78 |  | 0
13.12 | SINAPI - 73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 11400 |  | 0
13.13 | SINAPI - 73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 615 |  | 0
13.14 | SINAPI - 73860/10 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 750 |  | 0
13.15 | SINAPI - 73860/11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 100 |  | 0
13.16 | SINAPI - 73860/014 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 100 |  | 0
13.17 | SINAPI - 73917/005 | PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" E CAIXA 4"X2" | und | 247 |  | 0
13.18 | SINAPI - 74080/001 | PONTO INTERRUPTOR SOBREPOR APARENTE 1 SECAO C/12,00M FIO 2,5MM2 | und | 63 |  | 0
13.19 | SINAPI - 73953/001 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 25 |  | 0
13.20 | SINAPI - 73953/4 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 106 |  | 0
13.21 | SINAPI - 73953/2 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 180 |  | 0
13.22 | SETOP - MUR-TIJ-025 | MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 130 CM, A REVESTIR | m | 1.5 |  | 0
13.23 | SETOP - ELE-LUM-075 | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 3 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO COM 11 M DE ALTURA (COMPLETA) | und | 1 |  | 0
13.24 | SETOP - ELE-POS-005 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO H = 3,00 M, FIXAÇÃO POR BASE COM CHUMBADOR - COM DIFUSOR EM VIDRO V-01 PARA LAMPADA MISTA DE 160 W | und | 13 |  | 0
13.25 | PESQUISA DE MERCADO | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 20W-127V-E27 | und | 957 |  | 0
13.26 | SETOP - ELE-PRO-005 | PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO DE IODETO METÁLICO OU DE SÓDIO, COM ÂNGULO REGULÁVEL,COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COMPLETO | und | 6 |  | 0
13.27 | SINAPI - 73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 600 |  | 0
13.28 | SINAPI - 73860/010 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 200 |  | 0
13.29 | SINAPI - 73860/011 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 500 |  | 0
13.30 | SINAPI - 73860/014 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 500 |  | 0
13.31 | SINAPI - 72253 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | m | 20 |  | 0
13.32 | SETOP - ELE-QUA-030 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | und | 7 |  | 0
13.33 | SINAPI - 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8 |  | 0
13.34 | SINAPI - 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 32 |  | 0
13.35 | SINAPI - 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2 |  | 0
13.36 | SINAPI - 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 |  | 0
13.37 | SINAPI - 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 46 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
14.00 | INSTALAÇÕES DE SPDCA
14.01 | SINAPI - 72253 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | m | 40 |  | 0
14.02 | SINAPI - 72254 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | m | 300 |  | 0
14.03 | SETOP - SPDA-SOL-010 | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 90 | und | 20 |  | 0
14.04 | SETOP -SPDA-SOL-005 | SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE SCI-50-3 | und | 2 |  | 0
14.05 | SETOP - SPDA-BAR-005 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M | und | 390 |  | 0
14.06 | SETOP - ELE-ATE-015 | CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 x 25 x 50 CM | und | 16 |  | 0
14.07 | SETOP - SPDA-CON-005 | CONECTOR MINI-GAR | und | 48 |  | 0
14.08 | SETOP - SPDA-TER-010 | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | und | 42 |  | 0
14.09 | SINAPI - 72309 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 17 |  | 0
14.10 | SINAPI - 72309 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 21 |  | 0
14.11 | SINAPI - 73861/3 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 20 |  | 0
14.12 | SETOP - SPDA-ABR-005 | ABRAÇADEIRA TIPO D, CUNHA | und | 10 |  | 0
14.13 | SINAPI - 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | und | 16 |  | 0
14.14 | SETOP - CAB-CAB-010 | CABO COAXIAL RG-59, IMPEDÂNCIA 75 OHM, CONDUTOR EM FIO DE COBRE NU, BLINDAGEM TRANÇA FORMADA POR FIOS DE COBRE MALHA 90% | m | 120 |  | 0
14.15 | PESQUISA DE MERCADO | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, COM NO MÍNIMO 2 LAÇOS PARA 20 PONTOS DE ACIONAMENTO CADA LAÇO E 1 LAÇO DE SAÍDA, ALIMENTAÇÃO EXTERNA 22OV , EM CONFORMIDADE COM A NBR 9441 | und | 1 |  | 0
14.16 | PESQUISA DE MERCADO | ACIONADOR DE ALARME TIPO QUEBRA VIDRO , GRAU DE PROTEÇÃO IP55, COM SIRENE | und | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
15.00 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
15.01 | SINAPI - 72283 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4 |  | 0
15.02 | SETOP - INC-CHA-005 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, (STORZ), 63 x 38MM | und | 4 |  | 0
15.03 | SETOP - INC-EXT-016 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | und | 15 |  | 0
15.04 | SETOP - INC-EXT-020 | BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES | und | 17 |  | 0
15.05 | SETOP - INC-PLA-015 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM | und | 17 |  | 0
15.06 | SETOP - NC-MAN-005 | MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA D = 38 MM, 15 M | und | 8 |  | 0
15.07 | SINAPI - 73786/006 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 80 |  | 0
15.08 | SETOP - DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | und | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
16.00 | INSTALAÇÃO DE AGUAFRIA
16.01 | SINAPI - 72802 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MM X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2 |  | 0
16.02 | SINAPI - 72801 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MM X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2 |  | 0
16.03 | SINAPI-72798 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MM X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 |  | 0
16.04 | SETOP-HID-ADP-025 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø50 MM X 1 1/2" | und | 12 |  | 0
16.05 | SINAPI-73748/001 | FORNECIMETO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA FIBROCIMENTO100L, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ( EXCLUSIVE TUBULAÇÕES E BOIA) | und | 2 |  | 0
16.06 | SETOP -HID-REG-090 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 40 MM (1 1/2") | und | 4 |  | 0
16.07 | SETOP -HID-REG-025 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 25 MM (1") | und | 6 |  | 0
16.08 | SETOP-HID-REG-120 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 50 MM | und | 2 |  | 0
16.09 | SETOP-HID-REG-125 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 60 MM | und | 1 |  | 0
16.10 | SETOP -HID-TUB-010 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM | m | 120 |  | 0
16.11 | SETOP -HID-TUB-015 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 32 MM | m | 492 |  | 0
16.12 | SETOP -HID-TUB-025 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | m | 60 |  | 0
16.13 | SETOP -HID-TUB-030 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 60 MM | m | 36 |  | 0
16.14 | SETOP -MET-TUB-015 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D= 1 1/2" | und | 48 |  | 0
16.15 | SINAPI - 72808 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 3 |  | 0
16.16 | SINAPI - 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
17.00 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO
17.01 | SINAPI -72547 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 26 |  | 0
17.02 | SINAPI -72544 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 20 |  | 0
17.03 | SINAPI -72541 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 22 |  | 0
17.04 | SINAPI -72542 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 |  | 0
17.05 | PESQUISA DE MERCADO | JOELHO PVC 90° ESGOTO 25 MM X 1/2' COM BUCHA DE LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 52 |  | 0
17.06 | PESQUISA DE MERCADO | JOELHO PVC 90° ESGOTO 32 MM X 1/2' COM BUCHA DE LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 12 |  | 0
17.07 | SINAPI-72573 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 14 |  | 0
17.08 | SINAPI- 72575 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 22 |  | 0
17.09 | SINAPI-72576 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8 |  | 0
17.10 | SINAPI-72558 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 16 |  | 0
17.11 | SINAPI -72561 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 10 |  | 0
17.12 | SINAPI -72557 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 12 |  | 0
17.13 | PESQUISA DE MERCADO | JOELHO PVC 90° ESGOTO 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4 |  | 0
17.14 | SINAPI -72562 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2 |  | 0
17.15 | SINAPI-72581 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 |  | 0
17.16 | SINAPI -72603 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 14 |  | 0
17.17 | SINAPI -72630 | LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 25 |  | 0
17.18 | SINAPI -72631 | LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8 |  | 0
17.19 | SINAPI -72628 | LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 50 |  | 0
17.20 | PESQUISA DE MERCADO | LUVA PVC ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 6 |  | 0
17.21 | SETOP - HID-TUB-075 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM | m | 90 |  | 0
17.22 | SETOP - HID-TUB-045 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | m | 48 |  | 0
17.23 | SETOP -HID-TUB-050 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM | m | 42 |  | 0
17.24 | SETOP -HID-TUB-055 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 360 |  | 0
17.25 | SETOP -HID-TUB-060 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 150 MM | m | 78 |  | 0
17.26 | SETOP -HID-TUB-065 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 200 MM | m | 54 |  | 0
17.27 | SINAPI -72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | und | 2 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
18.00 | LOUCAS E ACESSORIOS
18.01 | SINAPI - 74193/001 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | und | 16 |  | 0
18.02 | SINAPI - 6009 | LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO | und | 16 |  | 0
18.03 | SINAPI - 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO E CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4 |  | 0
18.04 | SINAPI - 73947/009 | SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 |  | 0
18.05 | SETOP -MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | und | 16 |  | 0
18.06 | SETOP -ACE-PAP-005 | PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA | und | 16 |  | 0
18.07 | SINAPI - 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M M PLASTIFICADO COLADO | m² | 16 |  | 0
18.08 | SETOP -ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | und | 8 |  | 0
18.09 | SETOP -ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L =90 CM (VASO) | und | 4 |  | 0
18.10 | SETOP -ACE-BAR-020 | BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | und | 4 |  | 0
18.11 | SINAPI - 74195/001 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | m | 100.12 |  | 0
18.12 | SETOP -BAN-ARD-005 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 16.4 |  | 0
18.13 | SINAPI - 74087/001 | PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 15CM | m | 180.8 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
19.00 | CONCLUSÃO E LIMPEZA DA OBRA
19.01 | SINAPI - 73892/001 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | m² | 159.91 |  | 0
19.02 | SETOP -OBR-VIA-216 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM | m² | 159.46 |  | 0
19.03 | SETOP -PIS-CIM-020 / PIS-CON-020 - PIN-ACR-025 | PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17 X 30 E = 3 CM, COM JUNTA DE 1 X 1 M ,INCLUSIVE CONTRA PISO DE 5CM , INCLUSIVE PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS | m² | 267.16 |  | 0
19.04 | SINAPI - 74236/001 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 1522.56 |  | 0
19.05 | SINAPI - 73948/003 | LIMPEZA AZULEJO | m² | 171.18 |  | 0
19.06 | SINAPI - 73948/008 | LIMPEZA VIDRO COMUM | m² | 674.844 |  | 0
19.07 | SINAPI - 73948/011 | LIMPEZA PISO CERAMICO | m² | 1935.36 |  | 0
19.08 | SINAPI - 74086/001 | LIMPEZA LOUCAS E METAIS | und | 36 |  | 0
19.09 | SINAPI - 72897 e 72900 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL-BOTA-FORA, DMT 10 KM | m³ | 576 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
SUBTOTAL SEM BDI | [5 empty] | 0
BDI» | [5 empty] | 26.29%
SUBTOTAL COM BDI | [5 empty] | 0
20.00 | EQUIPAMENTOS
20.01 | PESQUISA DE MERCADO | PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL PARA P.N.E | unid | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
SUBTOTAL SEM BDI | [5 empty] | 0
Ver item 8.6.4 do Edital BDI»
SUBTOTAL COM BDI | [5 empty] | 0
TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 0
TOTAL DE BDI | [5 empty] | 0
TOTAL COM BDI | [5 empty] | 0
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
A Comissão irá avaliar, separadamente, os itens, subitens e totais de cada planilha como critério de julgamento.
Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que omitirem ou deixarem de cotar os custos de qualquer item, ou sub-item, especificados na Planilha de Preços e Quantitativos.

## COMP. DE CUSTO
ANEXO XII - MODELO COMPOSIÇÃO CUSTOS UNITÁRIOS ( PLANILHA ANALÍTICA - DEMONSTRAÇÃO PROPOSTA DE PREÇOS) MUSEU E ARQUIVO HISTÓRICO CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - CONF. DEMOSTRATIVO EM ANEXO
1.2 | ADM-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONF. DEMOSTRATIVO EM ANEXO
| SETOP -ADM-ENC-005 | ENCARREGADO DE OBRA | Mês | 12 | 0
| SETOP -ADM-APO-005 | APONTADOR | Mês | 12 | 0
| SETOP -ADM-ENG-010 | ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO - ENG CIVIL | Mês | 12 | 0
| SETOP -ADM-ENG-011 | ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO ENG ELETRICISTA | Mês | 3 | 0
| SETOP -ADM-TEC-010 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Mês | 12 | 0
| SETOP -MST-PCM-005 | PCMAT | Und | 1 | 0
| SETOP -MST-PCM-006 | PCMSO | Und | 12 | 0
| SETOP -DES-CES-005 | CESTA BÁSICA | und | 1200 | 0
| SETOP -DES-TRA-005 | TRANSPORTE PESSOAL - VALE TRANSPORTE | und | 52800 | 0
| SETOP -CON-AGU-015 | CONSUMO DE ÁGUA - OBRAS COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | Mês | 12 | 0
| SETOP -CON-ELE-015 | CONSUMO DE ENERGIA - OBRAS COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | Mês | 12 | 0
| SETOP -CON-ESC-015 | MATERIAL DE ESCRITORIO - OBRAS COM VALOR ACIMA D E 3.000.000,01 | Mês | 12 | 0
| SETOP -CON-LIM-015 | MATERIAL DELIMPEZA - OBRAS COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | Mês | 12 | 0
| SETOP -MST-AQU-005 | AQUECEDOR DE MARMITA | und | 5 | 0
| SETOP -MST-EXA-005 | EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL | und | 600 | 0
| SETOP -EPI-BOT-005 | BOTINA SOLADO INJETADO DE AMARRAR PVC - PAR | und | 1200 | 0
| SETOP -EPI-CAP-025 | CAPACETE UNIVERSO | und | 400 | 0
| SETOP -EPI-CAP-040 | CARNEIRA MÓVEL | und | 500 | 0
| SETOP -EPI-CIN-005 | CINTO DE SEGURANÇA TIPO PÁRA-QUEDISTA | und | 50 | 0
| SETOP -EPI-LUV-015 | LUVA DE RASPA CANO CURTO - PAR | und | 700 | 0
| SETOP -EPI-UNI-005 | UNIFORME | und | 600 | 0
| SETOP -FER-CAR-015 | CARRINHOS CAPACIDADE DE 80 L COM RODA DE PNEU REFORÇADO | und | 100 | 0
| SETOP -FER-DIS-005 | DISCO PARA MAKITA | und | 200 | 0
| SETOP -FER-DIS-015 | DISCO PARA SERRA CIRCULAR | und | 40 | 0
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentada composição de custos de todos os itens e subitens da planilha de orçamento sintético.
Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica.
Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores das planilhas em função das composições apresentadas pela UFVJM.

## CRONOGRAMA,
MUSEU E ARQUIVO HISTÓRICO CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS |  | 5 MÊS |  | 6 MÊS |  | 7 MÊS |  | 8 MÊS |  | 9 MÊS |  | 10 MÊS |  | 11 MÊS |  | 12 MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.00 | CANTEIRO DE OBRAS
03.00 | MOVIMENTO DE TERRA
04.00 | FUNDAÇÃO
05.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO
06.00 | ESTRUTURAL
07.00 | ALVENARIAS
08.00 | COBERTURA
09.00 | PISO
10.00 | ESQUADRIAS
11.00 | REVESTIMENTOS
12.00 | PINTURA
13.00 | INSTALAÇÕES ELETRICA
14.00 | INSTALAÇÕES DE SPDCA
15.00 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
16.00 | INSTALAÇÃO DE AGUAFRIA
17.00 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO
18.00 | LOUCAS E ACESSORIOS
19.00 | CONCLUSÃO E LIMPEZA DA OBRA
20.00 | EQUIPAMENTOS
(R$) SIMPLES
(%) SIMPLES
(R$) ACUMULADO
(%) ACUMULADO
Pagina 03 de 03