## PLANILHA
ANEXO XI - MODELO ORÇAMENTO SINTÉTICO (PROPOSTA DE PREÇOS) CENTRO DE ESTUDOS DA HUMANIDADE CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 0
TOTAL DE BDI | [5 empty] | 0
TOTAL COM BDI | [5 empty] | 0
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL | PREÇO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - CONF. DESMOSTRATIVO EM ANEXO | und | 1 |  | 0
01.02 | ADM-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONF. DESMOSTRATIVO | und | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
02.00 | CANTEIRO DE OBRAS
02.01 | SINAPI - 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 9
02.02 | SINAPI - 3805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO ES ELETRICAS E ESQUADRIAS | m² | 25
02.03 | SINAPI - 74242/001 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | m² | 86
02.04 | SINAPI - 74210/001 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m² | 25.41
02.05 | SINAPI - 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | und | 1
02.06 | SINAPI - 73659-74218/001-74217/002 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA DE AGUA EXCL FORN MEDIDOR | und | 1
02.07 | SINAPI - 73784/002 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE | und | 1
02.08 | SINAPI - 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X | m² | 2820
02.09 | SINAPI - 74077/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 1880
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
03.00 | MOVIMENTO DE TERRA
03.01 | SINAPI - 73822/002 | LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL | m² | 3000
03.02 | SETOP - TER-ATE-010 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | m² | 2058.173
03.03 | SINAPI - 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | m³ | 2262.286
03.04 | SINAPI - 74140/003 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM | m³ | 754.0953
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
04.00 | FUNDAÇÃO
04.01 | SETOP - FUN-TRA-020 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM | m | 606
04.02 | SINAPI - 72819 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOC | m | 606
04.03 | SINAPI - 73447 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M | m³ | 131.89
04.04 | SINAPI - 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 108.12
04.05 | SINAPI - 73964/006 | REATERRO MANUAL DE VALAS | m² | 36.76
04.06 | SINAPI - 74115/001 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m² | 5.41
04.07 | SINAPI - 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | m³ | 180.95
04.08 | SINAPI - 74023/002 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 40M | m³ | 180.95
04.09 | SINAPI - 74157/001 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES. | m³ | 180.95
04.10 | SINAPI - 74074/002 | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DEMOLDANTE | m² | 1359.01
04.11 | SINAPI - 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 9054.6
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
05.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO
05.01 | SINAPI - 74106/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇOES, BALDRAMES, EM DUAS DEMAOS | m² | 970.92 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
06.00 | ESTRUTURAL
06.01 | SINAPI - 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | m³ | 276.53
06.02 | SINAPI - 74075/002 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | m² | 3140.01
06.03 | SINAPI - 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 27291.5
06.04 | SINAPI - 74157/001 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO | m³ | 276.53
06.05 | PESQUISA DE MERCADO | LAJE NERVURADA ARMADA BIDIRECIONADA H = 25CM , COM FORMA EM CUBETES DE 80X80 SEM ENCHIMENTOS | m² | 1816
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
07.00 | ALVENARIAS
07.01 | SINAPI - 73935/002 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM | m² | 548.48
07.02 | SINAPI - 73935/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM | m² | 2985.59
07.03 | SINAPI - 73499 | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA | m³ | 4.55
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
08.00 | COBERTURA
08.01 | SINAPI - 72111 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 15M | m² | 1053.32
08.02 | SETOP - COB-TEL-050 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, DUPLA COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO | m² | 1053.32
08.03 | SINAPI - 72109 | RUFOS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 216.72
08.04 | SINAPI - 72105 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 102.9
08.05 | SETOP - PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO,INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 329.56
08.06 | SINAPI - 41602 | FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M,LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) | m² | 392.62
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
09.00 | PISO
09.01 | SINAPI - 74249/001 | LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL | m² | 1053.32
09.02 | SINAPI - 6042 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC... | m³ | 73.7324
09.03 | SINAPI - 73919/006 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 2106.64
09.04 | SINAPI - 73829/001 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | m² | 2106.64
09.05 | SINAPI - 73985/001 | RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m | 1904.44
09.06 | SETOP - PIS-BOR-005 | PLACA DE BORRACHA 500 X 500 X 3,5 MM PASTILHADO PARA COLA PRETO | m2 | 202.2
09.07 | SETOP - PIS-FAI-005 | FAIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS DE ESCADA | m | 80.66
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
10.00 | ESQUADRIAS
10.01 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
10.01.01 | SINAPI - 73910/008 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | und | 19
10.01.02 | SINAPI - 73910/011 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | und | 3
10.01.03 | SINAPI - 73910/006 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | und | 9
10.01.04 | SINAPI - 73910/001 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | und | 10
10.02 | ACABAMENTO
10.02.01 | SINAPI - 74070/001 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | und | 31
10.03 | ESQUADRIAS METALICAS
10.03.01 | SINAPI - 74067/002 | JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25 | m² | 649.49
10.04 | VIDROS
10.04.01 | SINAPI - 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 362.61
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
11.00 | REVESTIMENTOS
11.01 | REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNA
11.01.01 | SINAPI - 5974 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 5309.77
11.01.02 | SINAPI - 5978 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | m² | 5309.77
11.01.03 | SINAPI - 73925/002 | AZULEJO 1A 20X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | m² | 162.64
11.02 | REVESTIMENTO TETO
11.02.01 | SINAPI - 5975 | CHAPISCO EM TETO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 1710.42
11.02.02 | SINAPI - 5983 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | m² | 1710.42
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
12.00 | PINTURA
12.01 | PINTURA INTERNA/EXTERNA
12.01.01 | SINAPI - 74233/001 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | m² | 5147.13
12.01.02 | SINAPI - 74134/001 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 5147.13
12.01.03 | SINAPI - 73954/001 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | m² | 5147.13
12.02 | PINTURA TETO
12.02.01 | SINAPI - 73751/001 | FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO | m² | 1710.42
12.02.02 | SINAPI - 73955/002 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX ACRILICO PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 1710.42
12.02.03 | SINAPI - 73954/001 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | m² | 1710.42
12.03 | PINTURA DE ESQUADRIAS
12.03.01 | SINAPI - 73832/001 | EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 309.27
12.03.02 | SINAPI - 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | m² | 309.27
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
13.00 | INSTALAÇÕES ELETRICA
13.01 | SETOP - ELE-CAL-045 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | m | 90
13.02 | SETOP - ELE-PER-025 | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38 X 38 MM | m | 345
13.03 | SETOP - ELE-CAN-010 | CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 MM | m | 90
13.04 | SETOP - ELE-PER-070 | SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO | und | 220
13.05 | SETOP - ELE-PER-080 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO | und | 50
13.06 | SINAPI -72308 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 96
13.07 | SINAPI -73861/017 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1
13.08 | SINAPI - 72308 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 3
13.09 | SINAPI -72253 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | m | 9
13.10 | SINAPI - 73798/001 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2") - CONSTRUCAO LINHA SIMPLES | m | 480
13.11 | SINAPI -73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 4590
13.12 | SINAPI -73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 1210
13.13 | SETOP - ELE-CAB-040.5 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 8
13.14 | SETOP - ELE-CAB-120 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 50 MM2 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL | m | 450
13.15 | SINAPI - 73860/012 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 32
13.16 | SINAPI -73917/005 | PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" E CAIXA 4"X2" | und | 92
13.17 | SINAPI -74080/001 | PONTO INTERRUPTOR SOBREPOR APARENTE 1 SECAO C/12,00M FIO 2,5MM2 | und | 20
13.18 | SINAPI -73953/4 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 77
13.19 | SINAPI -73953/2 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 94
13.20 | SETOP - ELE-QUA-030 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | und | 2
13.21 | SINAPI -74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1
13.22 | SINAPI -74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 31
13.23 | SINAPI -74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2
13.24 | SINAPI -74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1
13.25 | SETOP - ELE-POS-005 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO H = 3,00 M, FIXAÇÃO POR BASE COM CHUMBADOR - COM DIFUSOR EM VIDRO V-01 PARA LAMPADA MISTA DE 160 W | und | 21
13.26 | SETOP - ELE-LUM-070 | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 6 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO COM 9 M DE ALTURA (COMPLETA | und | 1
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
14.00 | INSTALAÇÕES SPDA
14.01 | SINAPI -72254 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | m | 245
14.02 | SETOP - SPDA-SOL-010 | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 90 | und | 30
14.03 | SETOP - SPDA-BAR-005 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M | und | 140
14.04 | SETOP - ELE-ATE-015 | CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 x 25 x 50 CM | und | 15
14.05 | SETOP - SPDA-CON-005 | CONECTOR MINI-GAR | und | 15
14.06 | SETOP - SPDA-TER-010 | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | und | 15
14.07 | SINAPI -72309 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 35
14.08 | SINAPI -73861/3 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 12
14.09 | SINAPI - 72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 15
14.10 | SPDA-ABR-005 | ABRAÇADEIRA TIPO D, CUNHA | und | 15
14.11 | SINAPI -68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | und | 15
14.12 | SETOP - INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | und | 18
14.13 | PESQUISA DE MERCADO | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, COM NO MÍNIMO 2 LAÇOS PARA 20 PONTOS DE ACIONAMENTO CADA LAÇO E 1 LAÇO DE SAÍDA, ALIMENTAÇÃO EXTERNA 22OV , EM CONFORMIDADE COM A NBR 9441 | und | 1
14.14 | PESQUISA DE MERCADO | ACIONADOR DE ALARME TIPO QUEBRA VIDRO , GRAU DE PROTEÇÃO IP55, COM SIRENE | und | 6
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
15.00 | INSTALAÇÃO DE CAMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIO
15.01 | SINAPI -72283 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 7
15.02 | SETOP - INC-CHA-005 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, (STORZ), 63 x 38MM | und | 7
15.03 | SETOP - INC-EXT-016 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | und | 32
15.04 | SETOP - INC-EXT-020 | BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES | und | 32
15.05 | SETOP - INC-PLA-015 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM | und | 15
15.06 | SETOP - NC-MAN-005 | MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA D = 38 MM, 15 M | und | 15
15.07 | SINAPI -73786/006 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110
15.08 | SETOP - DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | und | 1
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
16.00 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
16.01 | INSTALAÇÃO DE AGUAFRIA
16.01.01 | SINAPI -73735/001 | RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS | und | 6
16.01.02 | SINAPI -72798 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MM X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 14
16.01.03 | SINAPI -72801 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MM X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 12
16.01.04 | SINAPI -72802 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MM X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2
16.01.05 | SETOP - HID-ADP-010 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4" | und | 24
16.01.06 | SINAPI -74176/001 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 20 MM (3/4") | und | 8
16.01.07 | SINAPI -74174/001 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 40 MM (1 1/2") | und | 4
16.01.08 | SINAPI -74184/001 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 25 MM (1") | und | 12
16.01.09 | SETOP - HID-REG-010 | REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 20 MM (3/4") | und | 7
16.01.10 | SINAPI -75030/002 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 32 MM | m | 252
16.01.11 | SINAPI -75030/004 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | m | 42
16.01.12 | SINAPI -75030/005 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 60 MM | m | 18
16.01.13 | SETOP - MET-TUB-015 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D= 1 1/2" | und | 24
16.01.14 | SINAPI -40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 16
16.02 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO
16.02.01 | SINAPI -72547 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 28
16.02.02 | SINAPI -72544 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 22
16.02.03 | SINAPI -74165/001 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 6
16.02.04 | SINAPI -72542 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4
16.02.05 | SINAPI -72559 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 14
16.02.06 | SINAPI -72564 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2
16.02.07 | SINAPI -72557 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4
16.02.08 | SINAPI -72558 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 21
16.02.09 | SINAPI -72603 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4
16.02.10 | SINAPI -72605 | JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 10
16.02.11 | SINAPI -72630 | LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 34
16.02.12 | SINAPI -72631 | LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8
16.02.13 | SINAPI -72628 | LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 50
16.02.14 | SINAPI -74165/002 | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 50MM,INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 42
16.02.15 | SINAPI -74165/003 | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 75MM,INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 120
16.02.16 | SINAPI -74026/001 | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM,INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 168
16.02.17 | SINAPI -74165/001 | TUBO PVC JS PARA ESGOTO PREDIAL DN 40MM,INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 48
16.02.18 | SETOP -HID-TUB-060 | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 150MM,INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 198
16.02.19 | SINAPI -72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | und | 1
16.02.20 | SINAPI -72286 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | und | 2
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
17.00 | LOUCAS / ACESSORIOS E OUTROS
17.01 | SINAPI -74193/001 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | und | 16
17.02 | SINAPI -6009 | LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO | und | 16
17.03 | SETOP - MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | und | 16
17.04 | SETOP - ACE-PAP-005 | PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA | und | 8
17.05 | SINAPI -74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M M PLASTIFICADO COLADO | m² | 12
17.06 | SETOP - ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | und | 4
17.07 | SETOP - ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L =90 CM (VASO) | und | 4
17.08 | SETOP - ACE-BAR-020 | BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA | und | 4
17.09 | SINAPI -74195/001 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | m | 52.06
17.10 | SETOP - DIV-PED-025 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE PERFIS EM CHAPA 18 | m² | 230
17.11 | SETOP - BAN-ARD-005 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 12
17.12 | SINAPI -74087/001 | PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 15CM | m | 164
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
18.00 | LIMPEZA DA OBRA
18.01 | SINAPI -73892/001 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | m² | 162
18.02 | SINAPI -3923/003 | PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO FRISO ANTI-DERRAPANTE, PREPARO MANUAL | m² | 993.8
18.03 | SINAPI -74236/001 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 1780.5
18.04 | SINAPI -73948/003 | LIMPEZA AZULEJO | m² | 162.64
18.05 | SINAPI -73948/008 | LIMPEZA VIDRO COMUM | m² | 362.61
18.06 | SINAPI -73948/011 | LIMPEZA PISO CERAMICO | m² | 2106.64
18.07 | SINAPI -74086/001 | LIMPEZA LOUCAS E METAIS | und | 24
18.08 | SINAPI -72897 e 72900 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL-BOTA-FORA, DMT 10 KM | m³ | 576
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
SUBTOTAL SEM BDI » | [5 empty] | 0
BDI (____%)»
SUBTOTAL COM BDI» | [5 empty] | 0
19.00 | EQUIPAMENTOS
19.01 | PESQUISA DE MERCADO | PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL PARA P.N.E | unid | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
SUBTOTAL SEM BDI | [5 empty] | 0
Ver item 8.6.4 do Edital BDI(____%)»
SUBTOTAL COM BDI | [5 empty] | 0
TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 0
TOTAL DE BDI | [5 empty] | 0
TOTAL COM BDI | [5 empty] | 0
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
A Comissão irá avaliar, separadamente, os itens, subitens e totais de cada planilha como critério de julgamento.
Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que omitirem ou deixarem de cotar os custos de qualquer item, ou sub-item, especificados na Planilha de Preços e Quantitativos.

## PLANILHA ANALITICA
ANEXO XII - MODELO COMPOSIÇÃO CUSTOS UNTIÁRIOS (PLANILHA ANALÍTICA - DEMONSTRAÇÃO PROPOSTA DE PREÇOS) CENTRO DE ESTUDOS DA HUMANIDADE CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - APRESENTAR COMPOSIÇÃO DETALHADA
01.02 | ADM-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONF. DESMOSTRATIVO
| ADM-ENC-005 | ENCARREGADO DE OBRA | Mês | 12 | 0
| ADM-APO-005 | APONTADOR | Mês | 12 | 0
| ADM-ENG-010 | ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO - ENG CIVIL | Mês | 12 | 0
| ADM-ENG-011 | ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO ENG ELETRICISTA | Mês | 3 | 0
| ADM-TEC-010 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Mês | 12 | 0
| MST-PCM-005 | PCMAT | Und | 1 | 0
| MST-PCM-006 | PCMSO | Und | 12 | 0
| DES-CES-005 | CESTA BÁSICA | und | 1440 | 0
| DES-TRA-005 | TRANSPORTE PESSOAL - VALE TRANSPORTE | und | 63360 | 0
| CON-AGU-015 | CONSUMO DE ÁGUA - OBRAS COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | Mês | 12 | 0
| CON-ELE-015 | CONSUMO DE ENERGIA - OBRAS COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | Mês | 12 | 0
| CON-ESC-015 | MATERIAL DE ESCRITORIO - OBRAS COM VALOR ACIMA D E 3.000.000,01 | Mês | 12 | 0
| CON-LIM-015 | MATERIAL DELIMPEZA - OBRAS COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | Mês | 12 | 0
| MST-AQU-005 | AQUECEDOR DE MARMITA | und | 6 | 0
| MST-EXA-005 | EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL | und | 600 | 0
| EPI-BOT-005 | BOTINA SOLADO INJETADO DE AMARRAR PVC - PAR | und | 1700 | 0
| EPI-CAP-025 | CAPACETE UNIVERSO | und | 600 | 0
| EPI-CAP-040 | CARNEIRA MÓVEL | und | 600 | 0
| EPI-CIN-005 | CINTO DE SEGURANÇA TIPO PÁRA-QUEDISTA | und | 60 | 0
| EPI-LUV-015 | LUVA DE RASPA CANO CURTO - PAR | und | 800 | 0
| EPI-UNI-005 | UNIFORME | und | 800 | 0
| FER-CAR-015 | CARRINHOS CAPACIDADE DE 80 L COM RODA DE PNEU REFORÇADO | und | 200 | 0
| FER-DIS-005 | DISCO PARA MAKITA | und | 400 | 0
| FER-DIS-015 | DISCO PARA SERRA CIRCULAR | und | 100 | 0
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentada composição de custos de todos os itens e subitens da planilha de orçamento sintético.
Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica.
Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores das planilhas em função das composições apresentadas pela UFVJM.

## CRONOGRAMA
CENTRO DE ESTUDOS DA HUMANIDADE CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS |  | 5 MÊS |  | 6 MÊS |  | 7 MÊS |  | 8 MÊS |  | 9 MÊS |  | 10 MÊS |  | 11 MÊS |  | 12 MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [26 empty] | 0%
02.00 | CANTEIRO DE OBRAS | [26 empty] | 0%
03.00 | MOVIMENTO DE TERRA | [26 empty] | 0%
04.00 | FUNDAÇÃO | [26 empty] | 0%
05.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [26 empty] | 0%
06.00 | ESTRUTURAL | [26 empty] | 0%
07.00 | ALVENARIAS | [26 empty] | 0%
08.00 | COBERTURA | [26 empty] | 0%
09.00 | PISO | [26 empty] | 0%
10.00 | ESQUADRIAS | [26 empty] | 0%
11.00 | REVESTIMENTOS | [26 empty] | 0%
12.00 | PINTURA | [26 empty] | 0%
13.00 | INSTALAÇÕES ELETRICA | [26 empty] | 0%
14.00 | INSTALAÇÕES SPDA | [26 empty] | 0%
15.00 | INSTALAÇÃO DE CAMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIO | [26 empty] | 0%
16.00 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [26 empty] | 0%
17.00 | LOUCAS / ACESSORIOS E OUTROS | [26 empty] | 0%
18.00 | LIMPEZA DA OBRA | [26 empty] | 0%
19.00 | EQUIPAMENTOS | [26 empty] | 0%
(R$) SIMPLES
(%) SIMPLES
(R$) ACUMULADO
(%) ACUMULADO
Pagina 03 de 03