## ORÇAMENTO
ANEXO XI - Modelo ORÇAMENTO SINTÉTICO (PORPOSTA DE PREÇOS) MORADIAS ESTUDANTIS - BLOCO 03 CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
1.1 |  | RATEIO DA ADMINISTRACAO GERAL DE OBRA (BLOCOS 01, 02, 03, 04, 05, 06-RESTAURANTE E 07-BIBLIOTECA) |  |  |  | 0
1.1.1 | CAB-2707 | Engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra | mes | 3
1.1.2 | CAB-2707_B | Engenheiro eletricista/pleno | mes | 3
1.1.3 | CAB-4069 | Mestre de obras | mes | 3
1.1.4 | VIS-CAD-020-SETOP | Técnico de nível médio - segurança do trabalho | h | 660
1.1.5 | CAB-253 | Almoxarife | mes | 3
1.1.6 | CAB-2350 | Auxiliar de escritorio | mes | 3
1.1.7 | CAB-6122 | Apontador ou apropriador | mes | 3
1.1.8 | CAB-10508 | Vigia | mes | 3
1.2 |  | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BLOCO 03
1.2.1 | CAB-010022 | Elaboração do pcmat (programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria de construção) por engenheiro de segurança habilitado conforme nr18 e nota técnica 96/2009/dsst/sitn° do ministério do trabalho | un | 1
1.2.2 | CAB-010023 | Elaboração e manutenção de pcsmo (programa de controle médico de saúde ocupacional) por médico do trabalho habilitado conforme nr 7 | mes | 21
1.2.3 | CAB-M010024 | Caixa de primeiros socorros, contendo: 5 rolos de atadura de crepom de 10 cm de largura, 5 rolos de atadura de crepom de 15 cm de largura, 1 caixa de curativo auto-adesivo, 10 pacotes de gaze esterilizada, 1 tesoura pequena, 1 pacote de algodão, 2 pares de luvas cirúrgicas número 8, 2 sacos plásticos transparentes de 1 litro, 1 rolo de esparadrapo grande e 1 sabão líquido anti-bactericida. | kit | 4
1.2.4 | CAB-M010001 | Equipamentos de proteção individual - incluindo capacete, carneira movel, botina e uniforme | kit | 245
1.2.5 | CAB-M010018 | Cesta básica de acordo com a convenção coletiva de trabalho indust.da const.do mob.de diamantina 2013/2014 | un | 735
1.2.6 | CAB-M010008 | Vale transporte | un | 32340
1.2.7 | CAB-M010009 | Aquecedor de marmita (marmiteiro) com capacidade para aquecimento de 48 marmitas simultaneamente | un | 1
1.2.8 | CAB-M010010 | Exames admissional e demissional sendo: acuidade visual, audiometria, glicemia de jejum, eletrocardiograma, teste ergometrico, eletroencefalograma, espirometria e raio x do toraz | un | 70
1.2.9 | CAB-M010011 | Cintos de segurança | un | 7
1.2.10 | CAB-M010012 | Luva de raspa cano longo com reforço total punho 20cm. | un | 35
1.2.11 | CAB-M010026 | Consumo de água | m3 | 1823.3499
1.2.12 | CAB-M010027 | Consumo de energia elétrica | kwh | 10696.1218
1.2.13 | CAB-M010028 | Consumo de telefone – plano empresarial de operadora de telefonia, incluindo telefone fixo, móvel e internet. Incluindo ligações ilimitadas locais e ddd para móvel e fixo de mesma operadora, 2.000 min de ligações para outras operadoras, 6 linhas de celular, 2000 sms, internet de 15 mega, wifi e modem. | mes | 21
1.2.14 | CAB-M010029 | Cópias e reproduções | mes | 21
1.2.15 | CAB-M010030 | Consumo material de escritório | mes | 21
1.2.16 | CAB-M010031 | Consumo material de limpeza | mes | 21
1.2.17 | CAB-6111 | Equipe de 2 serventes para limpeza permanente da obra | mes | 21
1.3 |  | CANTEIRO, INSTALAÇÕES E LIGAÇÕES - EXCLUSIVO BLOCO 03
1.3.1 | 73822/002 | Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal | m2 | 1600
1.3.2 | IIO-TAP-005-SETOP | Tapume em chapa compensado de 12 mm e pontaletes h = 2,20 m | m | 468.6
1.3.3 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6m3 | m3 | 674.54
1.3.4 | 72881 | Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada ( para distancias superiores a 4 km ) | m3xkm | 20236.2
1.3.5 | CAB-010001A | Instalações provisórias de água e esgoto | un | 1
1.3.6 | CAB-010010A | Instalações provisória de energia elétrica | un | 1
1.4 |  | CANTEIRO, INSTALAÇÕES E LIGAÇÕES GERAIS - INCLUINDO TODOS OS BLOCOS
1.4.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 27.43
1.4.2 | 73805/001 | Barracao de obra para, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias (escritório para engenheiro residente, apontadoria, cipa e refeitório) | m2 | 98.73
1.4.3 | 73805/001B | Barracao de obra para alojamento, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias (escritório para engenheiro residente, apontadoria, cipa e refeitório) | m2 | 150
1.4.4 | 73752/001 | Sanitario com 4m2, dois modulos de vaso e chuveiro, paredes em tabuas de pinho, cobertura em telha de amianto 6mm, incluso instalacoes, aparelhos, esquadrias e ferragens (vestiários / sanitários) | un | 8
1.4.5 | 74210/001 | Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m2 | 36
1.4.6 | 73750/001 | Pintura pva, duas demaos | m2 | 750
1.5 |  | EQUIPAMENTOS
1.5.1 | 73618 | Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro | m2 | 1992
1.5.2 | 73875/001 | Locacao de andaime metalico tubular tipo torre | m/mes | 1050
1.5.3 | CAB-M010013 | Carrinho de mão | un | 65
1.5.4 | CAB-M010014 | Disco para serra mármore. Ref.: makita ou equivalente técnico | un | 105
1.5.5 | CAB-M010015 | Disco serra | un | 21
1.6 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.6.1 |  | MOBILIZAÇÃO
1.6.1.1 | 73585 | Caminhao carroceria fixa ford f-12000 12t / 142cv | chp | 7.275
1.6.1.2 | 5811 | Caminhao basculante, 6m3,12T - 162HP (VU=5anos) - chp diurno | chp | 9.7
1.6.1.3 | CAB-2707B | Ajuda de custo de engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra | h | 32
1.6.1.4 | CAB-4069B | Ajuda de custo de mestre de obras | h | 40
1.6.1.5 | CAB-10512 | Ajuda de custo motorista | h | 5.6583
1.6.1.6 | 7012 | Veiculo utilitario tipo pick-up a gasolina com 56,8cv - chp - transporte engenheiro e mestre | chp | 4.85
1.6.2 |  | DESMOBILIZAÇÃO
1.6.2.1 | 73585 | Caminhao carroceria fixa ford f-12000 12t / 142cv | chp | 7.275
1.6.2.2 | 5811 | Caminhao basculante, 6m3,12T - 162HP (VU=5anos) - chp diurno | chp | 9.7
1.6.2.3 | CAB-4069B | Ajuda de custo de mestre de obras | h | 40
1.6.2.4 | CAB-10512 | Ajuda de custo motorista | h | 5.6533
1.6.2.5 | 7012 | Veiculo utilitario tipo pick-up a gasolina com 56,8cv - chp - transporte engenheiro e mestre | chp | 4.85
Custo Total do Item 1
BDI dos serviços do Item 1
Custo Total dos serviços do Item 1 com BDI
2 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 |  | FUNDAÇÕES
2.1.1 | 79517/001 | Escavacao manual em solo-prof. Ate 1,50 m | m3 | 854.95
2.1.2 | 79483 | Apiloamento com maco de 30kg | m2 | 531.94
2.1.3 | 83532 | Lastro de concreto, preparo mecanico | m3 | 26.597
2.1.4 | 5651 | Forma de madeira comum para fundacoes - reaproveitamento 5x | m2 | 610.68
2.1.5 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 7799
2.1.6 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 91.47
2.1.7 | 74157/004 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m3 | 91.47
2.1.8 | 83441 | Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm (becos, favelas etc.) | m3 | 763.48
2.1.9 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6m3 | m3 | 118.911
2.1.10 | 72881 | Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada ( para distancias superiores a 4 km ) | m3xkm | 3567.33
2.2 |  | ESTRUTURA
2.2.1 |  | VIGAS BALDRAMES
2.2.1.1 | 74007/002 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem. | m2 | 790.5
2.2.1.2 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 4253.2
2.2.1.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 54.42
2.2.1.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 54.42
2.2.2 |  | VIGAS SEGUNDO PAVIMENTO
2.2.2.1 | 74007/002 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem. | m2 | 752.81
2.2.2.2 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 3992.8
2.2.2.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 53.37
2.2.2.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 53.37
2.2.3 |  | VIGAS TERCEIRO PAVIMENTO
2.2.3.1 | 74007/002 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem. | m2 | 898.87
2.2.3.2 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 4810.8
2.2.3.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 63.62
2.2.3.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 63.62
2.2.4 |  | VIGAS COBERTURA
2.2.4.1 | 74007/002 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem. | m2 | 745.33
2.2.4.2 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 4165.4
2.2.4.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 52.67
2.2.4.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 52.67
2.2.5 |  | VIGAS PLATIBANDA
2.2.5.1 | 74007/002 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem. | m2 | 26.26
2.2.5.2 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 209.3
2.2.5.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 1.97
2.2.5.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 1.97
2.2.6 |  | VIGAS DO VOLUME
2.2.6.1 | 74007/002 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem. | m2 | 26.26
2.2.6.2 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 197.8
2.2.6.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 1.97
2.2.6.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 1.97
2.2.7 |  | VIGAS DO RESPALDO
2.2.7.1 | 74007/002 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem. | m2 | 29.74
2.2.7.2 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 148.6
2.2.7.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 2.3
2.2.7.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 2.3
2.2.8 |  | PILARES SEGUNDO PAVIMENTO
2.2.8.1 | 74007/002 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem. | m2 | 607.2
2.2.8.2 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 5003.3
2.2.8.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 34.05
2.2.8.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 34.05
2.2.9 |  | PILARES TERCEIRO PAVIMENTO
2.2.9.1 | 74007/002 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem. | m2 | 607.2
2.2.9.2 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 4914
2.2.9.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 34.05
2.2.9.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 34.05
2.2.10 |  | PILARES COBERTURA
2.2.10.1 | 74007/002 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem. | m2 | 607.2
2.2.10.2 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 4409.6
2.2.10.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 34.05
2.2.10.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 34.05
2.2.11 |  | PILARES PLATIBANDA
2.2.11.1 | 74007/002 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem. | m2 | 18.72
2.2.11.2 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 281.9
2.2.11.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 1.01
2.2.11.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 1.01
2.2.12 |  | PILARES DO VOLUME
2.2.12.1 | 74007/002 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem. | m2 | 26.02
2.2.12.2 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 311.1
2.2.12.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 1.3
2.2.12.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 1.3
2.2.13 |  | PILARES DO RESPALDO
2.2.13.1 | 74007/002 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem. | m2 | 13.79
2.2.13.2 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 167.6
2.2.13.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 0.69
2.2.13.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 0.69
2.2.14 |  | LAJES SEGUNDO PAVIMENTO
2.2.14.1 | 74007/002 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem. | m2 | 111.55
2.2.14.2 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 534.8
2.2.14.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 51.71
2.2.14.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 51.71
2.2.14.5 | LAJ-REV-030-SETOP | Laje pré-moldada, a revestir, inclusive capeamento e = 4 cm, sc = 200 kg/m2, l = 5,00 m | m2 | 919.97
2.2.14.6 | LAJ-ESC-005-SETOP | Escoramento para laje pré moldadas em tabuas de pinho, inclusive retirada | m2 | 919.97
2.2.14.7 | 73301 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. | m3 | 2667.913
2.2.15 |  | LAJES TERCEIRO PAVIMENTO
2.2.15.1 | 74007/002 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem. | m2 | 111.55
2.2.15.2 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 566.5
2.2.15.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 51.87
2.2.15.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 51.87
2.2.15.5 | LAJ-REV-030-SETOP | Laje pré-moldada, a revestir, inclusive capeamento e = 4 cm, sc = 200 kg/m2, l = 5,00 m | m2 | 919.97
2.2.15.6 | LAJ-ESC-005-SETOP | Escoramento para laje pré moldadas em tabuas de pinho, inclusive retirada | m2 | 919.97
2.2.15.7 | 73301 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. | m3 | 2667.913
2.2.16 |  | ESCADA
2.2.16.1 | 74007/002 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem. | m2 | 61.44
2.2.16.2 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 438.8
2.2.16.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 8.52
2.2.16.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 8.52
Custo Total do Item 2
BDI dos serviços do Item 2
Custo Total dos serviços do Item 2 com BDI
3 |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
3.1 |  | VEDAÇÃO
3.1.1 | 73982/001 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m2 | 2400
3.1.2 | 73987/001 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm | m2 | 7680
3.1.3 | CAB-060028 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 19 x 19 x 39cm abertura com vidro, assentado com argamassa traco 1:5 (cimento e areia) | m2 | 75
3.2 |  | SERRALHERIA
3.2.1 | 74071/002B | P05 - gradil em aluminio 300x150cm duas folhas de abrir | m2 | 4.5
3.2.2 | 74072/003 | Corrimao em tubo aco galvanizado 1 1/4" com bracadeira | m | 100
3.2.3 | 74072/002 | Corrimao em tubo aco galvanizado 2 1/2" com bracadeira | m | 180
3.3 |  | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS
3.3.1 | 74067/004F | J01 - janela 150 x 125 cm de correr, veneziana em aluminio | m2 | 337.5
3.3.2 | 68052B | J02 - janela 100 x 72 cm basculante,veneziana em aluminio | m2 | 77.76
3.3.3 | 68052D | J03 - janela 135 x 125 cm basculante, veneziana em aluminio | m2 | 27
3.3.4 | 68052C | J04 - esquadria metalica 30x30 cm ,basculante em aluminio, vidro liso incolor | m2 | 2.7
3.3.5 | 74067/004G | Vn01 - janela 30 x 30 cm veneziana,em aluminio | m2 | 2.7
3.3.6 | 73910/006A | P01 - porta 80 x 210 cm, de abrir em madeira compensada lisa para cera/verniz ,incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel | un | 168
3.3.7 | 74071/002A | P02 - porta 60x210 cm de abrir em aluminio tipo veneziana, perfil serie 25, com guarnicoes | m2 | 96
3.3.8 | 73910/005A | P03 - porta 80 x 210 cm de abrir para pne em madeira compensada lisa para pintura, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça | un | 24
3.3.9 | 68050A | P04 - porta 300 x 275 cm de correr em aluminio, perfil serie 25, com 02 folhas para vidro | m2 | 8.25
3.3.10 | 74070/003 | Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrao de acabamento popular | un | 192
3.3.11 | 74068/004 | Fechadura de embutir completa, 2 folhas, padrao de acabamento popular | un | 1
3.3.12 | 74046/002 | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro | un | 96
3.3.13 | 74047/003 | Dobradica em latao cromado 3x3", com aneis para p02 | un | 192
3.3.14 | 84959 | Vidro liso comum transparente, espessura 6mm | m2 | 337.068
3.4 |  | COBERTURA
3.4.1 | 72078 | Estrutura de madeira de lei 1a serrada nao aparelhada, para telhas ceramicas, vaos 7m ate 10 m | m2 | 1165
3.4.2 | 73938/001 | Cobertura em telha ceramica tipo colonial, com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) | m2 | 1165
3.4.3 | 72105A | Calha em chapa de aco galvanizado n.20 | m | 432
3.5 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
3.5.1 | 83738 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m2 | 491
3.5.2 | 83744 | Protecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:7 cm, e=3 cm | m2 | 491
3.6 |  | FORROS
3.6.1 | FOR-PVC-005-SETOP | Forro em pvc branco de l = 10 cm | m2 | 398
3.6.2 | 84090 | Estrutura em sarrafos de 2x10cm com espacamento de 50cm para fixacao de forro | m2 | 398
3.7 |  | REVESTIMENTO PAREDE / FORRO
3.7.1 | 73928/001 | Chapisco traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | m2 | 15344
3.7.2 | 73927/009 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media) , espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | m2 | 16284
3.7.3 | CAB-M130013 | Cerâmica 10x10cm strufaldi ibérica cor branco white | m2 | 1442
3.7.4 | 74087/001A | Peitoril em ardósia para janela largura=20cm | m | 420
3.8 |  | REVESTIMENTO DE PISO
3.8.1 | 72183 | Piso em concreto estrutural 20mpa preparo mecanico, com armacao em tela soldada | m2 | 1082
3.8.2 | 73920/006 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:5 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual | m2 | 3800
3.8.3 | CAB-M140006B | Piso cerâmico 30x30cm pei4 cor bege escuro p/piso, pei-4, 1ª qualidade, c/arg colante incl. Rejunte c/cimento branco, considerando 5% de perdas para a cerâmica | m2 | 2400
3.8.4 | CAB-M140006C | Piso cerâmico 30x30cm pei4 cor cinza claro escuro p/piso, pei-4, 1ª qualidade, c/arg colante incl. Rejunte c/cimento branco, considerando 5% de perdas para a cerâmica | m2 | 56
3.8.5 | CAB-M140062 | Rodapé de cerâmica 7x30cm cor bege escuro | m | 2500
3.8.6 | CAB-M140063 | Rodapé de cerâmica 7x30cm cor cinza claro | m | 132
3.8.7 | CAB-130060 | Ardósia polida espessura=2cm/largura=10cm com friso antiderrapante para revestimento da escada | m | 140
3.8.8 | 6042 | Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc... | m3 | 50
3.8.9 | 74159/001 | Soleira em ardosia, largura 15cm, assentada com argamassa de cimento e areia | m | 54
3.8.10 | 74159/001A | Soleira em ardosia, largura 20 cm, assentada com argamassa de cimento e areia | m | 3
3.9 |  | PINTURA
3.9.1 | 74134/002 | Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas demaos | m2 | 21042
3.9.2 | 74233/001 | Fundo selador acrilico ambientes internos/externos, uma demao | m2 | 17418
3.9.3 | 73954/002D | Pintura tinta acrilica fosca cor branco neve, duas demaos | m2 | 15208
3.9.4 | 73954/002 | Pintura acrilica fosca cor verde kiwi duas demaos | m2 | 220
3.9.5 | 73954/002G | Pintura acrilica fosca na cor flamingo duas demaos | m2 | 1990
3.9.6 | 74065/002 | Pintura esmalte acetinado para portas de madeira, duas demaos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | m2 | 645.12
3.9.7 | 74145/001 | Pintura em esmalte sintetico em pecas metalicas utilizando revolver/compressor, duas demaos, incluso uma demao fundo oxido de ferro/zarcao | m2 | 2677.06
3.10 |  | ARDOSIA
3.10.1 | CAB-130039 | Tampo em ardósia da bancada de estudo | m2 | 155
3.10.2 | CAB-130059 | Prateleiras em ardósia 69x59cm | m2 | 680
3.11 |  | PASSEIO/GRAMAS
3.11.1 | 73892/001 | Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento | m2 | 430
3.11.2 | 74236/001 | Plantio de grama batatais em placas | m2 | 688
Custo Total do Item 3
BDI dos serviços do Item 3
Custo Total dos serviços do Item 3 com BDI
4 |  | INSTALAÇOES
4.1 |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/AGUA QUENTE/ESGOTO
4.1.1 |  | AGUA FRIA
4.1.1.1 | CAB-170190 | Adaptador pvc soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro 32mm x 1" | un | 4
4.1.1.2 | CAB-170061 | Adaptador curto para registro 50 mm x 1.1/2" | un | 36
4.1.1.3 | CAB-170062 | Adaptador curto para registro 60 mm x 2" | un | 4
4.1.1.4 | 72789 | Adaptador sold.longo c/flanges livres 25mm x 3/4" | un | 2
4.1.1.5 | 72790 | Adaptador sold.longo c/flanges livres 32mm x 1" | un | 4
4.1.1.6 | 72788 | Adaptador sold.longo c/flanges livres 60mm x 2" | un | 2
4.1.1.7 | CAB-170084 | Bucha de reducao soldavel curta 32 x 25 mm | un | 16
4.1.1.8 | CAB-170184 | Bucha de reducao soldavel longa 50mm x 32mm | un | 12
4.1.1.9 | CAB-170370 | Bucha de reducao soldavel longa 60mm x 50mm | un | 4
4.1.1.10 | 72573 | Curva 90 soldavel 25mm | un | 369
4.1.1.11 | 72575 | Curva 90 soldavel 32mm | un | 30
4.1.1.12 | 72579 | Curva 90 soldavel 50mm | un | 16
4.1.1.13 | 72581 | Curva 90 soldavel 60mm | un | 12
4.1.1.14 | 73641 | Joelho red. 90 Sold. C/bucha latao 25mm x 1/2" | un | 168
4.1.1.15 | 73648 | Luva soldavel e c/ rosca 25mm x 3/4" | un | 60
4.1.1.16 | 74184/001 | Registro de gaveta 1" | un | 2
4.1.1.17 | 74181/001 | Registro de gaveta 2" | un | 2
4.1.1.18 | 74176/001 | Registro de gaveta com canopla 3/4" | un | 48
4.1.1.19 | 74174/001 | Registro de gaveta c/ canopla 1.1/2" | un | 12
4.1.1.20 | 85118 | Registro de pressao 3/4" | un | 60
4.1.1.21 | 72439 | Te 90 soldavel 25mm | un | 179
4.1.1.22 | 72440 | Te 90 soldavel 32mm | un | 6
4.1.1.23 | 72442 | Te 90 soldavel 50mm | un | 2
4.1.1.24 | 72443 | Te 90 soldavel 60mm | un | 2
4.1.1.25 | 72451 | Te de reducao 90 soldavel 32mm x 25mm | un | 16
4.1.1.26 | 72454 | Te de reducao 90 soldavel 50mm x 25mm | un | 18
4.1.1.27 | 72708 | Te de reducao 90 soldavel 60mm x 50mm | un | 18
4.1.1.28 | CAB-170368 | Tubo de descarga 40mm | un | 12
4.1.1.29 | 75030/001 | Tubo pvc soldavel marrom 25mm | m | 1461.18
4.1.1.30 | 75030/002 | Tubo pvc soldavel marrom 32mm | m | 149.25
4.1.1.31 | 75030/004 | Tubo pvc soldavel marrom 50mm | m | 237.54
4.1.1.32 | 75030/005 | Tubo pvc soldavel marrom 60mm | m | 110.65
4.1.1.33 | 40729 | Valvula de descarga 1.1/2" | un | 12
4.1.2 |  | AGUA QUENTE
4.1.2.1 | CAB-M170375 | Bucha de reducao aquatherm 28mm x 22mm | un | 20
4.1.2.2 | CAB-M170376 | Joelho 90 aquatherm 22mm | un | 386
4.1.2.3 | CAB-M170377 | Joelho 90 aquatherm 28mm | un | 52
4.1.2.4 | CAB-M170378 | Joelho de transicao aquatherm 22mm x 1/2" | un | 120
4.1.2.5 | CAB-M170379 | Luva de transicao aquatherm 22mm x 3/4" | un | 240
4.1.2.6 | CAB-M170380 | Luva de transicao aquatherm 28mm x 1" | un | 4
4.1.2.7 | CAB-M170385 | Nipel de latao aquatherm 1" | un | 4
4.1.2.8 | CAB-M170381 | Niple de latao aquatherm 3/4" | un | 180
4.1.2.9 | 74184/001 | Registro de gaveta 1" | un | 2
4.1.2.10 | 74176/001 | Registro de gaveta com canopla 3/4" | un | 60
4.1.2.11 | 85118 | Registro de pressao 3/4" | un | 60
4.1.2.12 | CAB-M170382 | Te 90 aquatherm 22mm | un | 100
4.1.2.13 | CAB-M170383 | Te 90 aquatherm 28mm | un | 18
4.1.2.14 | CAB-M170384 | Te misturador aquatherm 22mm | un | 60
4.1.2.15 | 75031/002 | Tubo cpvc 22mm aqua - fornecimento e instalacao | m | 1062.67
4.1.2.16 | 75031/003 | Tubo cpvc 28mm - fornecimento e instalacao | m | 234.98
4.1.3 |  | ESGOTO
4.1.3.1 | CAB-170098 | Bucha de red.longa 50mm x 40mm - fornecimento e instalacao | un | 120
4.1.3.2 | 72292 | Caixa sifonada 100x150x50 100mm x 50mm-fornecimento e instalacao | un | 60
4.1.3.3 | 40777 | Caixa sifonada porta-grel 150mm x 50mm - fornecimento e instalacao | un | 60
4.1.3.4 | 72546 | Curva 45 longa 50mm | un | 68
4.1.3.5 | 72547 | Curva 90 curta 40mm | un | 60
4.1.3.6 | 72544 | Curva pvc curta 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalacao | un | 8
4.1.3.7 | 72541 | Curva 90 curta 100mm | un | 100
4.1.3.8 | 72545 | Curva 90 longa 50mm | un | 80
4.1.3.9 | 72542 | Curva 90 longa 100mm | un | 10
4.1.3.10 | 72561 | Joelho 45 50mm | un | 4
4.1.3.11 | 72557 | Joelho 45 100mm | un | 20
4.1.3.12 | 72560 | Joelho 90 50mm | un | 60
4.1.3.13 | 72562 | Joelho 90 75mm | un | 20
4.1.3.14 | 72558 | Joelho 90 graus 40mm | un | 60
4.1.3.15 | 72604 | Junção simples : 50 x 50 mm - fornecimento e instalacao | un | 60
4.1.3.16 | 72774 | Juncao simples 100mm x 50mm | un | 60
4.1.3.17 | 72603 | Juncao simples 100mm x100mm | un | 30
4.1.3.18 | CAB-170011 | Vedação para saída de esgoto de vaso sanitário | un | 60
4.1.3.19 | 72630 | Luva simples 50 mm | un | 184
4.1.3.20 | 72631 | Luva simples 75 mm | un | 60
4.1.3.21 | 72628 | Luva simples 100 mm | un | 120
4.1.3.22 | CAB-170192 | Reducao excentrica sn 75mm x 50mm | un | 20
4.1.3.23 | 72464 | Te sanitario 50mm x 50mm | un | 60
4.1.3.24 | 72465 | Te sanitario 75mm x 50mm | un | 40
4.1.3.25 | 74165/001 | Tubo pvc rigido 40mm | m | 60.18
4.1.3.26 | 74165/002 | Tubo pvc rigido 50mm | m | 178.13
4.1.3.27 | 74165/003 | Tubo pvc rigido 75mm | m | 190
4.1.3.28 | 74165/004 | Tubo pvc rigido 100mm | m | 328.22
4.1.3.29 | 83706 | Tubo de pvc rigido, diâmetro: 150 mm | m | 87.54
4.1.3.30 | 83707 | Tubo de pvc rigido,diametro: 200 mm | m | 5.2
4.1.4 |  | ACESSORIOS SANITARIOS
4.1.4.1 | 74125/002 | Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6m m plastificado colado | m2 | 21
4.1.4.2 | CAB-M160019 | Dispenser para sabonete liquido | un | 60
4.1.4.3 | CAB-M170125 | Dispenser para papel higienico | un | 60
4.1.4.4 | CAB-M170126 | Dispenser para toalha de papel | un | 60
4.1.4.5 | ACE-BAR-020-SETOP | Barras vertical d =4cm aço inox de 60cm para pne | un | 14
4.1.4.6 | ACE-BAR-005-SETOP | Barras vertical d=4cm aço inox de 70cm para pne | un | 14
4.1.4.7 | ACE_BAR_015_SETOP | Barras vertical d=4cm aço inox de 80cm para pne | un | 28
4.1.4.8 | ACE-BAR-035-SETOPA | Barras vertical d = 4cm aço inox de 120cm para pne | un | 14
4.1.4.9 | ACE-BAR-035-SETOP | Barras "u" para lavatório pne ø=4cm aço inox para pne | un | 12
4.1.5 |  | BANCADAS
4.1.5.1 | BAN_ARD_010_SETOP | Bancada em ardósia polida e=2cm, apoiada em console de metalon | m2 | 48
4.1.5.2 | CAB-070005 | Rodapia em ardósia polida h=20cm | m | 120
4.1.5.3 | CAB-070006 | Saia em ardósia polida h=20cm | m | 72
4.1.6 |  | LOUÇAS E METAIS
4.1.6.1 | 86906 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular | un | 48
4.1.6.2 | CAB-M170372 | Torneira de mesa com sensor - fornecimento e instalaçao | un | 12
4.1.6.3 | LOU-CUB-005-SETOP | Cuba de louça branca de embutir, oval, inclusive válvula, sifão e ligações cromadas | un | 48
4.1.6.4 | 86942 | Lavatório louça branca suspenso pcd, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013_p | un | 12
4.1.6.5 | 86888 | Bacia com caixa acoplada duplo acionamento (dual flux)- fornecimento e instalação | un | 48
4.1.6.6 | 6021 | Bacia convencional pcd ,cor: branco - fornecimanto e instalacao | un | 12
4.1.6.7 | 40729 | Valvula de descarga 1.1/2" | un | 12
4.1.6.8 | 85095 | Ducha higiênica ,acabamento: cromado (ou equivalente) - fornecimanto e instalação | un | 60
4.1.6.9 | CAB-M170373 | Ducha massagem 3 jatos com desviador de chuveiros - instalação e fornecimento | un | 60
4.2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.2.1 |  | ELETRICA
4.2.1.1 | 72331 | Fornecimento e instalação de interruptor simples,250v/10a. | un | 409
4.2.1.2 | 83540 | Fornecimento e instalacao de tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa | un | 495
4.2.1.3 | CAB-M181135 | Luminária tipo plafon para uma lâmpada fluorescentes pl - 15 w - 220 v, de sobrepor- fornecimento e instalacao | un | 444
4.2.1.4 | CAB-M181137 | Luminária de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes tubulares - 18 w - com lâmpadas, com refletor parabólico em alumínio brilhante de alto rendimento luminoso , painel branco liso, com reator eletrônico duplo, 220 v, de alto fator de potêncialuminária de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes tubulares - 18 w - com lâmpadas, com refletor parabólico em alumínio brilhante de alto rendimento luminoso , painel branco liso, com reator eletrônico duplo, 220 v, de alto fator de potência, incluídos demais acessórios para instalação. | un | 45
4.2.1.5 | CAB-M181134 | Luminária tipo arandela uso externo para uma lâmpada florescente pl de 15 w- 220 v | un | 8
4.2.1.6 | 73861/009 | Conduletes tipo e, 3/4" aluminio - fornecimento e instalacao | m | 48
4.2.1.7 | 73861/005 | Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "c" - fornecimento e instalacao | m | 440
4.2.1.8 | 73861/020 | Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e instalacao | m | 17
4.2.1.9 | 73861/017 | Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "x" - fornecimento e instalacao | m | 7
4.2.1.10 | 73861/014 | Conduletes tipo l, 3/4" aluminio- fornecimento e instalacao | un | 5
4.2.1.11 | 73861/011 | Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "lb" - fornecimento e instalacao | m | 26
4.2.1.12 | CAB-M180733 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica, 200 x 50 mm, em barras de 3m de comprimento, perfurada, com virola, sem tampa- referência de equivalência apolo | m | 9
4.2.1.13 | CAB-M181136 | Junção interna perfurada | u | 6
4.2.1.14 | CAB-M180130 | Curva 90º vertical 200x50mm | u | 6
4.2.1.15 | CAB-M180241 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica, 100 x 50 mm, em barras de 3m de comprimento, perfurada, com virola, sem tampa- referência de equivalência apolo | m | 336
4.2.1.16 | 73613 | Eletroduto de pvc rígido roscável 20 mm (3/4") fornecimento e instalacao | m | 1300
4.2.1.17 | CAB-M181136 | Junção interna perfurada | u | 224
4.2.2 |  | CABOS ELÉTRICOS PARA BAIXA TENSÃO
4.2.2.1 | 73860/007 | Cabo isolado em pvc seção 1,5 mm² - 750v - 70°c - fornecimento e instalacao | m | 2890
4.2.2.2 | 73860/008 | Cabo isolado em pvc seção 2,5 mm² - 750v - 70°c - fornecimento e instalacao | m | 19584
4.2.2.3 | 73860/009 | Cabo isolado em pvc seção 4,0 mm² - 750v - 70°c - fornecimento e instalacao | m | 24480
4.2.2.4 | 73860/014 | Cabo isolado em pvc seção 50 mm² - 750v - 70°c - fornecimento e instalacao | m | 150
4.2.3 |  | QUADROS ELÉTRICOS
4.2.3.1 | CAB-M180001D | Qdg - quadro distribuição geral, com disjuntor trifásico de entrada e disjuntores trifásicos de distribuição, conforme projeto. Referência de equivalência disjuntores siemens. | un | 1
4.2.3.2 | CAB-M180002D | Qdc 1a - quadro distribuição de circuitos, com disjuntor bifásico de entrada e disjuntores bifásicos e monofásicos de distribuição, conforme projeto. Referência de equivalência disjuntores siemens. | un | 1
4.2.3.3 | CAB-M180003D | Qdc 1b - quadro distribuição de circuitos, com disjuntor bifásico de entrada e disjuntores bifásicos e monofásicos de distribuição, conforme projeto. Referência de equivalência disjuntores siemens. | un | 1
4.2.3.4 | CAB-M180004D | Qdc 2a - quadro distribuição de circuitos, com disjuntor bifásico de entrada e disjuntores bifásicos e monofásicos de distribuição, conforme projeto. Referência de equivalência disjuntores siemens. | un | 1
4.2.3.5 | CAB-M180005D | Qdc 2b - quadro distribuição de circuitos, com disjuntor bifásico de entrada e disjuntores bifásicos e monofásicos de distribuição, conforme projeto. Referência de equivalência disjuntores siemens. | un | 1
4.2.3.6 | CAB-M180006D | Qdc 3a - quadro distribuição de circuitos, com disjuntor bifásico de entrada e disjuntores bifásicos e monofásicos de distribuição, conforme projeto. Referência de equivalência disjuntores siemens. | un | 1
4.2.3.7 | CAB-M180007D | Qdc 3b - quadro distribuição de circuitos, com disjuntor bifásico de entrada e disjuntores bifásicos e monofásicos de distribuição, conforme projeto. Referência de equivalência disjuntores siemens. | un | 1
4.2.4 |  | ATERRAMENTO
4.2.4.1 | 83484 | Aterramento com hastes de cobre com alma de aço tipo "copperweld" diâmetro 3/4" x 3,00m | un | 3
4.2.4.2 | 72928 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 25,00 mm2 - fornecimento e instalacao | m | 20
4.3 |  | INSTALAÇÕES DE SPDA
4.3.1 | 72251 | Cabo de cobre nu 16 mm2 | m | 650
4.3.2 | 72253 | Cabo de cobre nu 35 mm2 | m | 650
4.3.3 | 72254 | Cabo de cobre nu 50 mm2 | m | 350
4.3.4 | CAB-190002 | Caixa de inspeção, medindo 30x30x50cm, pré-moldada em concreto, com tampa de concreto. | un | 20
4.3.5 | 68069 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | un | 20
4.3.6 | CAB-M190003 | Solda exotérmica | un | 40
4.3.7 | CAB-M190004 | Terminal aéreo galvanizado a fogo, altura 350mm. | un | 40
4.3.8 | CAB-M180188 | Presilha de latão 35mm² com espaçador 90° - fornecimento e instalacao | un | 650
4.3.9 | CAB-M180189 | Conector de pressão para cabos cruzados 35mm² - fornecimento e instalacao | un | 225
4.3.10 | CAB-M190051 | Presilha 16mm para fixação da barra chata e furo 7mm | un | 450
4.3.11 | CAB-M180190 | Parafuso rosca soberba m6 x 50mm (inox), com bucha nylon s-8 | un | 80
4.3.12 | CAB-M180191 | Parafuso rosca soberba 4.2 x 32mm (inox), com bucha nylon s-6 | un | 450
4.3.13 | CAB-M190005 | Silicone | un | 3
4.3.14 | CAB-190013 | Laudo técnico de medição da resistência da malha de aterramento, assinado por engenheiro eletricista com recolhimento de art do crea-pr, atestando estarem interligados todos os aterramentos e relatando os valores medidos para a resistência do aterramento em procedimento normatizado no anexo j da nbr 5410:2004. | m2 | 3246
4.4 |  | PSCIP - INCÊNDIO
4.4.1 |  | METAIS SANITÁRIOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS
4.4.1.1 | 74169/001 | Registro globo angular 45º, tipo incêndio 2.1/2" | un | 7
4.4.2 |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
4.4.2.1 | 72284 | Abrigo para mangueiras de incêndio: 0,90 x 0,60 x 0,17 m | un | 7
4.4.2.2 | 71516 | Mangueira de poliéster forrada com borracha, tipo incêndio, diâmetro 38 mm, empatada com uniões storz nas duas extremidades 15 m | un | 14
4.4.2.3 | CAB-170041 | Adaptador rosca x storz, diâmetro 2.1/2" x 2.1/2" | un | 7
4.4.2.4 | CAB-170046 | Redução storz, diâmetro 2.1/2' x 1.1/2'' | un | 7
4.4.2.5 | CAB-170052 | Esguicho cônico diâmetro 38 mm (1.1/2"), com requinte diâmetro: 13 mm | un | 7
4.4.2.6 | CAB-170047 | Chave junta união storz | un | 7
4.4.2.7 | 72553 | Extintor de incêndios, tipo: pó químico seco (pqs), tipo bc, capacidade 4 kg | un | 18
4.4.2.8 | 73775/002 | Extintor de incêndios, tipo: água pressurizada (h20), tipo a, capacidade 10 litros | un | 15
4.4.2.9 | CAB-M170054 | Placa de sinalização de abandono de local com indicação de saída | un | 25
4.4.2.10 | CAB-M170056 | Placa de sinalização de hidrante | un | 7
4.4.2.11 | CAB-M170057 | Placa de sinalização de extintor | un | 33
4.4.3 |  | TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO CLASSE 150 lb/pol² PARA ÁGUA
4.4.3.1 | 73976/008 | Tubo de ferro galvanizado com costura, classe média ou pesada, diâmetro: 2.1/2" | m | 65
4.4.3.2 | 72302 | Cotovelo 90º de fg, diâmetro: 2.1/2" | un | 9
4.4.3.3 | 72715 | Tê 90º de fg, diâmetro: 2.1/2" | un | 8
4.4.3.4 | 72615 | Luva de fg, diâmetro: 2.1/2" | un | 7
4.4.3.5 | 72677 | Niple duplo de fg, diâmetro: 2.1/2" | un | 7
Custo Total do Item 4
BDI dos serviços do Item 4
Custo Total dos serviços do Item 4 com BDI
5 |  | ESQUIPAMENTOS
5.1 | CAB-M260037 | Elevador convencional elétrico, para 6 passageiros ou 450 kg 60 m/minuto com 02 paradas vel 60m/minuto percurso de aproximadamente 4,95 m | un | 1
Custo Total do Item 5
BDI dos equipamentos do Item 5
Custo Total dos equipamentos do Item 5 com BDI
6 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | 9537 | Limpeza final da obra | m2 | 3246
Custo Total do Item 6
BDI dos serviços do Item 6
Custo Total dos serviços do Item 6 com BDI
VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI
VALOR TOTAL BDI DOS SERVIÇOS
VALOR TOTAL BDI DOS EQUIPAMENTOS
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
A Comissão irá avaliar, separadamente, os itens, subitens e totais de cada planilha como critério de julgamento.
Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que omitirem ou deixarem de cotar os custos de qualquer item, ou sub-item, especificados na Planilha de Preços e Quantitativos.

## COMPOSIÇÃO DE CUSTO
ANEXO XII - MODELO COMPOSIÇÃO CUSTOS UNITÁRIOS (PLANILHA ANALITICA - DEMONSTRAÇÃO PROPOSTA PREÇOS) MORADIAS ESTUDANTIS - BLOCO 03 CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA - MG COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P.TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
1.1 |  | RATEIO DA ADMINISTRACAO GERAL DE OBRA (BLOCOS 01, 02, 03, 04, 05, 06-RESTAURANTE E 07-BIBLIOTECA)
1.1.1 | CAB-2707 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 00002707 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA | H
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.2 | CAB-2707_B | ENGENHEIRO ELETRICISTA/PLENO
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 00002707 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA | H | 55
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.3 | CAB-4069 | MESTRE DE OBRAS
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 00004069 | MESTRE DE OBRAS | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.4 | VIS-CAD-020-SETOP | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO - SEGURANÇA DO TRABALHO
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| VIS-CAD-020 | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO - FAIXA A | H | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.5 | CAB-253 | ALMOXARIFE
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 00000253 | ALMOXARIFE | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.6 | CAB-2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 00002350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.7 | CAB-6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 00006122 | APONTADOR OU APROPRIADOR | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.8 | CAB-10508 | VIGIA
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 00010508 | VIGIA NOTURNO | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2 |  | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BLOCO 03
1.2.1 | CAB-010022 | ELABORAÇÃO DO PCMAT (PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO) POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA HABILITADO CONFORME NR18 E NOTA TÉCNICA 96/2009/DSST/SITN° DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 00002706 | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR | H | 30
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.2 | CAB-010023 | ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PCSMO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL) POR MÉDICO DO TRABALHO HABILITADO CONFORME NR 7
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| SINMED-MG | Piso salarial dos profissionais médicos, com base na Federação Nacional dos Médicos (FENAM) e Sindicato dos médicos de Minas Gerais (SINMED-MG) | mes | 0.02
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.3 | CAB-M010024 | CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS, CONTENDO: 5 ROLOS DE ATADURA DE CREPOM DE 10 CM DE LARGURA, 5 ROLOS DE ATADURA DE CREPOM DE 15 CM DE LARGURA, 1 CAIXA DE CURATIVO AUTO-ADESIVO, 10 PACOTES DE GAZE ESTERILIZADA, 1 TESOURA PEQUENA, 1 PACOTE DE ALGODÃO, 2 PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS NÚMERO 8, 2 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE 1 LITRO, 1 ROLO DE ESPARADRAPO GRANDE E 1 SABÃO LÍQUIDO ANTI-BACTERICIDA.
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| M010031 | caixa de primeiros socorros, contendo: 5 rolos de atadura de crepom de 10 cm de largura, 5 rolos de atadura de crepom de 15 cm de largura, 1 caixa de curativo auto-adesivo, 10 pacotes de gaze esterilizada, 1 tesoura pequena, 1 pacote de algodão, 2 pares de luvas cirúrgicas número 8, 2 sacos plásticos transparentes de 1 litro, 1 rolo de esparadrapo grande e 1 sabão líquido anti-bactericida. | ki | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.4 | CAB-M010001 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - INCLUINDO CAPACETE, CARNEIRA MOVEL, BOTINA E UNIFORME
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| M010001 | CAPACETE UNIVERSO | UN | 1 | 11.33 | 11.33
| M010002 | CARNEIRA MOVEL | UN | 1 | 9.96 | 9.96
| M010003 | BOTINA SOLADO INJETADO DE AMARRAR PVC - PAR | UN | 1 | 24.67 | 24.67
| M010004 | UNIFORME | UN | 1 | 30.9 | 30.9
[5 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 76.86
1.2.5 | CAB-M010018 | CESTA BÁSICA DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO INDUST.DA CONST.DO MOB.DE DIAMANTINA 2013/2014
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| M010022 | ACHOCOLATADO EM PÓ 200G | un | 4
| M010023 | ARROZ TIPO 1 5KG | un | 2
| M010024 | EXTRATO DE TOMATE QUERO 320G | un | 1
| M010025 | LEITE EM PO INT PINK 400 G | un | 1
| M010026 | MACARRÃO ESPAG 8 SEMOLÃO VILMA 1KG | un | 3
| M010027 | AÇUCAR CRISTAL 5 KG | un | 1
| M010028 | CAFE MINAS RIO TRADICIONAL 250G | un | 4
| M010029 | ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA PET 900 ML | un | 3
| M010030 | FEIJÃO CARIOCA T 1 SABOR LEGAL 1KG | un | 3
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.6 | CAB-M010008 | VALE TRANSPORTE
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| M010006 | Vale Transporte | un | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.7 | CAB-M010009 | AQUECEDOR DE MARMITA (MARMITEIRO) COM CAPACIDADE PARA AQUECIMENTO DE 48 MARMITAS SIMULTANEAMENTE
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| M010007 | Aquecedor de marmita (Marmiteiro) com capacidade para aquecimento de 48 marmitas simultaneamente | UN | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.8 | CAB-M010010 | EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL SENDO: ACUIDADE VISUAL, AUDIOMETRIA, GLICEMIA DE JEJUM, ELETROCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMETRICO, ELETROENCEFALOGRAMA, ESPIROMETRIA E RAIO X DO TORAZ
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| M010008 | Audiometria | UN | 1
| M010009 | Acuidade Visual | un | 1
| M010010 | Glicemia de Jejum | un | 1
| M010011 | eletrocardiograma | un | 1
| M010012 | Teste Ergométrico | un | 1
| M010013 | Eletroencefalograma | un | 1
| M010014 | Espirometria | un | 1
| M010015 | Raio X Tórax | un | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.9 | CAB-M010011 | CINTOS DE SEGURANÇA
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| M010016 | Cintos de segurança | un | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentada composição de custos de todos os itens e subitens da planilha de orçamento sintético.
Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica.
Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores das planilhas em função das composições apresentadas pela UFVJM.

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS |  | 13º MÊS |  | 14º MÊS |  | 15º MÊS |  | 16º MÊS |  | 17º MÊS |  | 18º MÊS |  | 19º MÊS |  | 20º MÊS |  | 21º MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
3 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
4 | INSTALAÇÕES | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
5 | EQUIPAMENTOS | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| (R$) SIMPLES | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| (%) SIMPLES | [31 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
| (R$) ACUMULADO | [31 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| (%) ACUMULADO | [31 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
ANEXO XIII - MODELO RESUMIDO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentado levando-se em conta a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder os prazos definidos para a conclusão da obra.